## Лист1
Отчет
работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию общего
имущества МКД, выполненных за 2022 года на жилом доме № 1
по улице Шмидта
№№ | Наименование работ по МКД | Ед.изм. | Объем | Стоимость работ,
п/п |  |  |  | руб. без НДС
Техническое обслуживание
1 | Смена ламп светодиодных | 100шт | 2.48 | 65846
2 | Смена ламп наливания | 100шт | 0.14 | 916.6
| Смена ламп люминесцентных | 100шт | 0.21 | 3290.4
3 | Смена светильников со светодиодными лампами | 100шт | 0.02 | 1792
4 | Смена выключателей | 100шт
5 | Осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | 100 лестничных клеток | 0.78 | 22357.6
6 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 50мм | 100м трубопровода | 37 | 273822.8 |  | 0
7 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 100мм | 100м трубопровода | 5.2 | 38963.2
| Установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 100шт | 0.02 | 2416.8
8 | Прочистка фильтров диаметром 65мм | 10фильт. | 0.7 | 11132.2
| Прочистка фильтров диаметром 32мм | 10фильт. | 1.4 | 16086.4
| Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100приборов | 0.38 | 5192
9 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 осматриваемых помещений | 4.1542 | 127181.2
10 | Осмотр водопровода, канализации | 100квартир | 0.91 | 52857.8
| Водоотлив из подвала электрическими насосами | 100м3 воды | 0.89 | 4798.2
| Водоотлив из подвала ведрами | 100м3 воды | 0.65 | 15280.8
11 | Очистка канализационной сети внутренней | 100м трубопровода | 0.88 | 29336.8
| Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен | 10 коробок | 0.1 | 7469
12 | Смена дверных приборов:ручки-скобы | 100шт приб. | 0.01 | 307.2
13 | Смена дверных приборов:замки навесные | 100шт приб. | 0.05 | 5504.6
| Усиление сварных швов(наплавка) | 1м шва | 0.7 | 2154.2
| Смена дверных приборов:замки врезные | 100шт приб. | 0.01 | 852.2
| Смена дверных приборов:замки навесные | 100шт приб. | 0.02 | 2355
| Смена дверных приборов:пружины | 100шт приб. | 0.06 | 3166
13 | Смена дверных приборов:петли | 100шт приб. | 0.01 | 908.6
693987.6
Текущий ремонт
1 | Выполнение работ(оказание услуг) по организации государственной поверки приборов учета тепловой энергии | услуга | 1 | 24000
2 | Смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25,50 мм | 100шт | 0.3 | 40243.2 | 2874.5143
3 | Установка насосов погружных | 10шт | 0.3 | 65485.6 | 218285.3333
4 | Установка насосов | 1 насос | 1 | 19929
5 | Установка манометров | 1 компл. | 16 | 18189.8 | 1136.8625
6 | Установка термометров | 1 компл. | 2 | 3770.8
7 | Очистка внутренней поверхности теплообменного аппарата площадью нагрева 12м2 | 1шт. | 2 | 38691.2
8 | Гидравлическое испытание аппарата | 1шт | 2 | 12595.4
9 | Снятие задвижек диаметром до 100мм | 100шт арматуры | 0.01 | 727.8
10 | Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50мм | 1шт. | 1 | 2425.8
11 | Установка вентилей,задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром 65мм | 1шт. | 1 | 16204
12 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам до 32мм | 100м трубопровода | 0.02 | 574 | 27.3333
13 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированнного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр:20мм | 100 соединений | 0.02 | 38.8
14 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: диам. 20мм | 100м | 0.02 | 3225.4 | 358.3778
15 | Демонтаж кранов воздушных | 1 компл. | 21 | 1168.6
16 | Установка кранов воздушных | 1 компл. | 21 | 15796.8
17 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированнного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр:40мм | 100 соединений | 0.02 | 85.8
18 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: диам. 40мм | 100м | 0.003 | 4660.4 | 143.3969
19 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25мм | 1 врезка | 6 | 35929.4 | 2994.1167
20 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм хвс,гвс | 100м трубопровода | 0.04 | 4228.2 | 211410
21 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм | 100м трубопровода | 0.01 | 1205.8
22 | Смена сгонов у трубопроводов диам32мм | 100сгонов | 0.02 | 1727.6 | 863.8
23 | Замена торцевых уплотнений насоса | шт | 1 | 27000 | 27000
24 | Установка фланцевых соединений | 1 соед. | 1 | 1902.4 | 1902.4
25 | Смена водомеров диам. 50мм | 100шт приб. | 0.01 | 10948 | 10948
26 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.078 | 3501.6 | 630.9189
27 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 1 раз | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.094 | 1127.8 | 281.95
28 | Смена керамогранитных плит:до 6шт. | 100шт. | 0.06 | 836.4 | 278.8
29 | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах насухо | 100м восстановленной герметизации стыков | 0.12 | 2815 | 140.75
30 | Заделка отверстий фанерой | 10м2 | 0.28 | 2556.2 | 5112.4
31 | Смена дверных приборов:ручки-скобы | 100шт приборов | 0.03 | 924.6 | 51.3667
32 | Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений 2 | 100 брусков | 0.02 | 5632.6 | 5632.6
33 | Смена стекол толщиной 4-6 мм | 100м2 остекления | 0.0411 | 7134.8 | 7134.8
34 | Смена досок на скамейке до 3 шт в одном месте | 100м досок | 0.015 | 934.6 | 934.6
35 | Ремонт металлического каркаса скамейки, урны у 1 подъезда | 1м2 | 1 | 8566 | 1427.6667
36 | Провод групповой осветительных сетей в защитной облочке | 100м | 0.21 | 4042.4 | 1491.6605
37 | Установка стендов | 1шт | 6 | 35044 | 35044
38 | Установка розетки | 100шт. | 0.01 | 743 | 743
39 | Смена светильников со светодиодными лампами | 100шт | 0.1 | 18515.4 | 18515.4
40 | Ремонт металлических ограждений мелкий | 1м2 | 2 | 3392.6 | 8481.5
41 | Услуги экскаватора-погрузчика,самосвала,погрузка и вывоз снега с придомовой территории | м3 | 10 | 6500
42 | Механизированная уборка снега на придомовой территории | мин | 110 | 5250 | 47.7273
458270.8
| Итого: |  |  | 1152258.4
| Директор | Рыжов А.А.
Исп.Захарова О.Е.
|  | т/обсл | 693987.6
|  | т/рем | 458270.8
1152258.4
|  | по акту | 1152258.4
,,
,