## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, Пролетарский проспект, дом 9, корпус 3 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | 19 | 19 | кг | 191.45 | 3637.55 | 3 квартал
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
3637.55
подъезд
дверные заполнения в МОП | снятие дверных полотен | 6 | 6 | м2 дверных полотен | 240.3 | 1441.8 | 3 квартал
| демонтаж дверных коробок | 5 | 5 | 1 коробка | 1243.64 | 6218.2 | 3 квартал
| демонтаж и монтаж дверей металлических тамбурных | 15 | 15 | шт | 35323.33 | 529849.95 | 4 квартал
| ремонт дверей | 1 | 1 | шт | 2800 | 2800 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | 1 | 1 | шт. | 503.8 | 503.8 | 4 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
540813.75
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 2170 | 2170 | м2 | 44.59 | 96760.3 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 2332 | 2332 | м/п | 74.01 | 172591.32 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 119 | 119 | м/п | 74.92 | 8915.48 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 200мм | 104 | 104 | м/п | 79.04 | 8220.16 | 3 квартал
| прочистка фильтра диам. 50мм | 4 | 4 | фильтр | 1292.15 | 5168.6 | 3 квартал
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | 6 | 6 | шт | 24521.9 | 147131.4 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15,20,25,32мм | 12 | 12 | шт. | 1153.35 | 13840.2 | 1,2,3,4 квартал
| установка манометров | 6 | 6 | шт | 1137.03 | 6822.18 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
459449.64
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 68 | 68 | квартиры | 186.52 | 12683.36 | 1,2,3,4 квартал
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах | − | − | соед. | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм | 0.5 | 0.5 | м/п | 1052 | 526 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм | 1 | 1 | м/п | 1205.8 | 1205.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм | 1 | 1 | м/п | 1479 | 1479 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | 1 | 1 | услуга | 19200 | 19200 | 3 квартал
35094.16
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 68 | 68 | квартиры | 186.52 | 12683.36 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | 16 | 16 | м/п | 308.25 | 4932 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
17615.36
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 68 | 68 | квартиры | 186.52 | 12683.36 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | 1.5 | 1.5 | м/п | 1186.93 | 1780.395 | 4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней | − | − | м/п | − | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
14463.755
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | 2 | 2 | шт. | 4712 | 9424 | 2 квартал
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 70 | 70 | шт. | 996.6 | 69762 | 1 квартал
| провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке | 7 | 7 | м | 237.46 | 1662.22 | 1 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами | 30 | 30 | шт | 1411.755 | 42352.65 | 2 квартал
| смена ламп накаливания | 33 | 33 | шт. | 176.52 | 5825.16 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных | 37 | 37 | шт. | 160.12 | 5924.44 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных | 61 | 61 | шт | 155.76 | 9501.36 | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 28 | 28 | л/ клеток | 417.71 | 11695.88 | 1,2,3,4 квартал
156147.71
подвал,чердак
| Смена замков | 5 | 5 | шт | 952.08 | 4760.4 | 1,2,3,4 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 967 | 967 | кв.м. | 4.8 | 55699.2 | 1,2,3,4 квартал
60459.6
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 260 | 260 | каналов | 13 | 10140 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
10140
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | 1 | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | 120 | 120 | м3 | 650 | 78000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 840 | 840 | мин | 38.09 | 31995.6 | 1,4 квартал
лифт | замена поста приказного ПКЛ18 К2И1405 | 1 | 1 | шт | 35000 | 35000 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших поверхностей (кроме крыш) за 2 раза лифт | 32 | 32 | м2 окрашиваемой поверхности | 791.98 | 25343.36 | 4 квартал
благоустройство | установка на место ограждающих столбиков | 4 | 4 | столбика | 454.2 | 1816.8 | 2 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов | 20.25 | 20.25 | м2 окрашиваемой поверхности | 126.92 | 2570.13 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза(столбики) | 2.1 | 2.1 | м2 окрашиваемой поверхности | 576.48 | 1210.608 | 2 квартал
176736.498
Всего: | [5 empty] | 1474558.023
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников