## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Талсинская, дом 23 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя |  |  | кв.м
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  |  | кв.м.
отмостка | восстановление поврежденных участков |  |  | кв.м | − | −
| ремонт мест просадок |  | 4 | м2 | 3062.35 | 12249.4 | 3 квартал
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений |  |  | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки |  |  | кг
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков |  |  | м/п
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец |  |  | м3
| заделка выбоин в полах до 0,5м2 |  | 7 | мест | 704.1714 | 4929.2 | 3 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов |  | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
17178.6
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления)накидной крючок |  |  | шт
| замена дверей металлических подъезд №1,3 |  | 2 | шт | 53700 | 107400 | 4 квартал
| перевязка дверного полотна с уменьшением размера по высоте |  | 1 | шт | 1799.8 | 1799.8 | 4 квартал
| установка дверных полотен |  | 1 | шт | 2203 | 2203 | 4 квартал
| смена дверных приборов петли |  | 2 | шт | 1013.3 | 2026.6 | 4 квартал
| смена дверных приборов замки врезные |  | 2 | шт | 2419.9 | 4839.8 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт. | − | −
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 1,0м2 |  |  | м2 | − | −
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 0,5м2 |  |  | м2 | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) |  |  | кв.м | − | −
лестницы | заделка выбоин в полах |  | 3 | места | 920.8667 | 2762.6
| смена керамогранитных плит до 3шт. |  | 1 | шт | 398.6 | 398.6 | 3 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | м шва | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
121430.4
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 2825 | м2 | 52.492 | 148290 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 6048 | м/п | 83.535 | 505219.6 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 511 | м/п | 257.8916 | 131782.6 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 7 | шт | 1364.3429 | 9550.4 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж элеваторов |  |  | шт | 767.9 | 0 | 3 квартал
| установка элеваторов после прочистки |  |  | шт | 17637.2 | 0 | 3 квартал
| демонтаж грязевиков |  | 4 | шт | 1372.8 | 5491.2 | 3 квартал
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 89мм после прочистки |  | 2 | шт | 5984.3 | 11968.6 | 3 квартал
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 159 мм после прочистки |  | 4 | шт | 8872.05 | 35488.2 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 150мм |  | 7 | шт | 7531.2286 | 52718.6 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 100мм |  |  | шт
| прочистка фильтров диам. 50мм |  |  | шт
| прочистка фильтров диам. 80мм |  |  | шт
| установка манометров |  |  | шт
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм |  | 28 | м/п | 1121.1 | 31390.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм |  | 12 | м/п | 1485.95 | 17831.4
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 13 | 1 врезка | 6615.4154 | 86000.4 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм |  | 1 | 1 врезка | 6617 | 6617
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм |  | 8 | 1 врезка | 6973.175 | 55785.4
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 80мм |  | 5 | м/п | 1881.8 | 9409 | 2 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 100мм |  | 5 | м/п | 3749.04 | 18745.2
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм |  | 1 | м/п | 1568.8 | 1568.8
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  | 5 | сгон | 924.68 | 4623.4 | 1 квартал
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80мм |  | 4 | шт | 3667 | 14668 | 2 квартал
| изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из стальных бесшовных труб диам.80мм |  | 1.5 | м | 596.8 | 895.2 | 2 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм |  | 1 | м/п | 1075.2 | 1075.2 | 4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | 2 | сгон | 525.8 | 1051.6 | 4 квартал
| изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из стальных бесшовных труб диам.150мм |  | 0.5 | м | 7005.6 | 3502.8 | 4 квартал
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 125мм |  | 1 | шт | 7013 | 7013 | 4 квартал
| установка сопла |  | 1 | шт | 1363.6 | 1363.6 | 3 квартал
| очистка внутренней поверхности теплообменного аппарата |  | 8 | шт | 17909.6 | 143276.8 | 3 квартал
| гидравлическое испытание аппарата или сосуда , работающего под давлением |  | 8 | шт | 6921.95 | 55375.6 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  | 6 | м2 | 715.2667 | 4291.6 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25мм | − | 25 | шт | 1239.928 | 30998.2 | 1 квартал
| установка манометров | − | 6 | шт | 1187.7 | 7126.2 | 2 квартал
| смена задвижек диам. 100мм | − | 4 | шт | 21576 | 86304 | 2 квартал
| демонтаж клапанов (КЗР) | − | 1 | соед. | 3866 | 3866 | 1 квартал
| установка клапана регулирующего (КЗР) | − | 1 | шт | 107203.8 | 107203.8 | 1 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  | 3 | 1м шва | 3207.4667 | 9622.4 | 1,2,3,4 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции |  |  | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | услуга | 12000 | 0 | 3 квартал
1610114.6
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 59 | квартиры | 219.6508 | 12959.4 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов |  | 1 | шт | 108070.2 | 108070.2 | 1 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 1 | 1 врезка | 6297.4 | 6297.4 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 8 | 1 врезка | 6765.3 | 54122.4 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм |  | 4 | 1 врезка | 7065.65 | 28262.6 | 4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм |  |  | м/п | − | −
| демонтаж фильтров диам20мм |  |  | шт
| установка фильтров диам20мм |  |  | шт
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам15,.25,32 мм |  | 22 | шт | 1409.4273 | 31007.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена пробко-спускных кранов |  | 4 | шт | 438.2 | 1752.8 | 3 квартал
| смена задвижек диам. 50мм |  | 1 | шт | 13489.2 | 13489.2
| установка обратных клапанов диам 50мм |  | 4 | шт | 8900.3 | 35601.2 | 1 квартал
| установка вибровставок |  | 2 | шт | 5766.7 | 11533.4 | 1 квартал
| демонтаж клапанов (КЗР) | − | 2 | соед. | 3950.9 | 7901.8 | 2 квартал
| установка клапана регулирующего (КЗР) | − | 2 | шт | 88143.3 | 176286.6 | 2 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | услуга
487284.4
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 59 | квартиры | 219.6508 | 12959.4 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 100мм |  |  | м/п
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 50мм |  |  | м/п
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  |  | м/п
| изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из стальных бесшовных труб диам.150мм |  |  | м
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и газоснабжения из стальных труб диам. 100мм |  |  | м
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.40мм |  |  | соед.
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | − | − | м/п | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм |  |  | м/п
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 100мм |  | 1 | м/п | 3646.2 | 3646.2 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 4 | 1 врезка | 6666.25 | 26665 | 1 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм |  | 0.5 | м/п | 4063.2 | 2031.6 | 2 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм |  | 2 | 1 врезка | 6972.9 | 13945.8 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  | 1 | сгон | 930.6 | 930.6 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. |  | −
| смена вентилей и клапанов диам. до 20мм |  | 3 | шт | 1156.2667 | 3468.8 | 3 квартал
| смена вентилей и клапанов диам. до 32мм |  | 1 | шт | 1630 | 1630 | 3 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам.20,25мм |  | 5 | шт | 1166.36 | 5831.8 | 2 квартал
| смена кранов водоразборных |  |  | шт
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
71109.2
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 59 | квартиры | 219.6508 | 12959.4 | 1,2,3,4 квартал
| укрепление ливневой канализации на чердаке |  | 32 | кг | 547.975 | 17535.2 | 2 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам. до 100мм |  | 0.5 | м | 1244.8 | 622.4 | 3 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 4 | м/п | 1304
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п |  | −
| водоотлив из подвала электрическим насосом |  | 52 | м3 | 61.3769 | 3191.6 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами |  |  | м3
| установка насосов погружных с электродвигателем |  | 2 | шт | 22850.2 | 45700.4 | 3 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток |  |  | м/п | − | −
80009
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | − | − | шт. | − | −
| смена кабелей двух-четырехжильных | − | − | м | − | −
| демонтаж светильников |  | 56 | шт | 50.9214 | 2851.6 | 4 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами с датчиками движения |  | 56 | шт | 1339.275 | 76652.8 | 4 квартал
| смена розеток |  |  | шт. | − | −
| смена ламп светодиодных |  | 27 | шт. | 183.5852 | 4956.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 696 | л/ клеток | 40.9741 | 28518 | 1,2,3,4 квартал
112979.2
подвал,чердак
| Смена замков | − | − | шт | − | −
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1163 | 1163 | кв.м. | 4.8 | 66988.8 | 1,2,3,4 квартал
66988.8
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 478 | 478 | каналов | 13 | 18642 | 1,2,3 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
18642
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м2 | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 300 | м3 | 673.3333 | 202000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 2604 | мин | 47.4247 | 123494 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 163 | мин | 44.0982 | 7188 | 1,4 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  | 0.5 | м | 3312.8 | 1656.4 | 3 квартал
| установка контейнеров ТКО-0,4м3 с крышкой | − | − | шт | − | −
лифт | замена устройства БУАД-4-25 |  | 2 | шт | 33120 | 66240 | 2 квартал
МОП | справка о техническом состоянии здания | − | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
408378.4
Текущий ремонт | [5 empty] | 1931066.4
Всего: | [5 empty] | 2994114.6
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников