## Лист1
Отчет
работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию общего
имущества МКД, выполненных за 2017 года на жилом доме № 7
по Пролетарскому проспекту
№№ | Наименование работ по МКД | Ед.изм. | Объем | Стоимость работ,
п/п |  |  |  | руб. без НДС
Техническое обслуживание
1 | Смена ламп накаливания | 100шт | 0.25 | 938.61
2 | Смена ламп люминесцентных | 100шт | 0.01 | 96.09
3 | Смена ламп энергосберегающих | 100шт | 0.16 | 2476.86
4 | Смена светильников со светодиодными лампами | 100шт | 0.07 | 5258.15
5 | Демонтаж светильников | 100шт | 0.07 | 184.95
6 | Смена выключателей | 100шт | 0.01 | 146.18
7 | Осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | 100 лестничных клеток | 0.2 | 8566.53
8 | Демонтаж элеваторов | 100шт | 0.02 | 806.75
9 | Установка элеваторов после прочистки и ревизии | 10шт | 0.2 | 3355.72
10 | Прочистка фильтров диам. 50мм | 10 фильтров | 0.4 | 9476.86
11 | Прочистка фильтров диам. 100мм | 10 фильтров | 0.1 | 5580.97
12 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100 приб. | 0.12 | 776.18
13 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 50мм | 100м трубопровода | 19.69 | 83102.52
14 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 100мм | 100м трубопровода | 0.72 | 3068.14
15 | Установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 100шт | 0.01 | 644.93
16 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 осматриваемых помещений | 0.978 | 17842.98
17 | Осмотр водопровода, канализации | 100квартир | 0.73 | 199774.56
18 | Очистка канализационной сети внутренней | 100 м трубопровода | 0.08 | 1210.02
19 | Водоотлив из подвала электрическим насосами | 100м3 воды | 2.85 | 8651.71
20 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.003 | 20.89
21 | Смена дверных приборов замки навесные | 100 шт приб. | 0.03 | 1139.91
353119.51
Текущий ремонт
1 | Ремонт,наладка,поверка ВСТн-40 | шт | 1 | 5012
2 | Ремонт,наладка,поверка ВСТн-50 | шт | 1 | 6069
3 | Поверка вычислителя ВТЭ1 | шт | 1 | 4284
4 | Замена элемента питания ВТЭ-1 | шт | 1 | 2381
5 | Поверка термометров | компл. | 2 | 2554
6 | Смена кранов на шаровые краны диам. 15,25,32мм | 100шт | 0.38 | 27908.05
7 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25мм | 100м трубопровода | 0.03 | 2578.58
8 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32мм | 100м трубопровода | 0.03 | 1683.97
9 | Монтаж металлоконструкций покрытия | 1т монтируемых конструкций | 0.061 | 1857.93
10 | Смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | 100 сгонов | 0.09 | 1894.01
11 | Смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | 100 сгонов | 0.02 | 701.78
12 | Смена задвижек диам.100мм на шаровые краны | 100шт | 0.02 | 42303.49
13 | Смена задвижек диам.50мм на шаровые краны | 100шт | 0.05 | 14037.16
14 | Установка фильтров диам. 80мм | 10фильтров | 0.2 | 2089.02
15 | Прочистка фильтров диам. 80мм | 10фильтров | 0.2 | 2089.02
16 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ГВС диам.32мм | 1 врезка | 8 | 26530.23
17 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100м2 покрытия | 4.919 | 25123.08
18 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100м2 покрытия | 2.079 | 12468.72
19 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке потолков | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.6 | 6535.44
20 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков | 100м2 окрашиваемой поверхности | 2.079 | 79199.36
21 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1.63 | 13467.25
22 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | 100м2 окрашиваемой поверхности | 4.919 | 135382.56
23 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.653 | 16197.47
24 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.036 | 1116.27
25 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.468 | 8313.38
26 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.032 | 1080.68
27 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей домофонных дверей за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.042 | 1799.36
28 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой | 100м2 покрытия | 0.205 | 8727.45
29 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в 2 слоя | 100м2 покрытия | 0.213 | 11398.83
30 | Зачеканивание пустых швов кирпичной кладки цементным раствором | договор | 2 | 295200
31 | Устройство кровель из волнистых листов типа "Ондулин" | 100м2 кровли | 0.05 | 4087.55
32 | Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | 100шт болтов | 0.08 | 578.79
33 | Прокладка провода | 100м | 0.05 | 523.24
34 | Короба пластмассовые шириной до 63мм | 100м | 0.45 | 6014.96
35 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1м2 проема | 1.89 | 31822.49
36 | Посадка кустарников | 10 кустарников | 1.1 | 6535.65
37 | Выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия | м2 | 1270 | 383006.6
38 | Услуги трактора, экскаватора-погрузчика,погрузка и вывоз снега со складированием | м3 | 10 | 8776.1
39 | Усиление сварных швов(наплавкой) | 1 м шва | 1.5 | 2157.07
1203485.54
| Итого: |  |  | 1556605.05
| Директор | Табатадзе А.А.
Исп.Захарова О.Е.