## Лист1
Отчет
работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию общего
имущества МКД, выполненных за 2017 года на жилом доме № 20
по улице Комсомольская
№№ | Наименование работ по МКД | Ед.изм. | Объем | Стоимость работ,
п/п |  |  |  | руб. без НДС
Техническое обслуживание
1 | Смена ламп энергосберегающих | 100шт | 1.69 | 26133.63
2 | Смена светильников со светодиодными лампами | 100шт | 0.03 | 1894.79
3 | Ремонт ВРУ с автоматами | 100шт | 0.01 | 2860.11
4 | Смена выключателей | 100шт | 0.13 | 1900.17
5 | Смена розеток | 100шт | 0.02 | 285.44
6 | Осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | 100 лестничных клеток | 0.54 | 55428.99
7 | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 100приб | 1.54 | 9960.76
8 | Установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 100шт | 0.06 | 4415.41
9 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 осматриваемых помещений | 19.786 | 146803.4
10 | Осмотр водопровода, канализации | 100квартир | 2.52 | 556947.82
11 | Очистка канализационной сети внутренней | 100м трубопровода | 6.9 | 105495.99
12 | Очистка канализационной сети дворовой | 100м трубопровода | 0.9 | 44639.58
13 | Смена стекол толщиной 4-6 мм | 100м2 остекления | 0.02 | 1458.31
14 | Смена дверных приборов замки навесные | 100шт приб. | 0.23 | 8834.8
967059.2
Текущий ремонт
1 | Смена задвижек диам.100мм | 100шт | 0.01 | 21090.44
2 | Смена кранов на шаровые краны диам. 15,20,25,32 мм | 100шт | 0.56 | 36814.67
3 | Смена внутренних трубопроводов ХВС,ГВС ,ЦО из стальных труб диам. до 32мм | 100м трубопровода | 0.56 | 47230.46
4 | Смена внутренних трубопроводов ХВС,ГВС из стальных труб диам. до 15мм | 100м трубопровода | 0.01 | 2328.64
5 | Смена внутренних трубопроводов ХВС,ГВС из стальных труб диам. до 20 мм | 100м трубопровода | 0.09 | 5154.99
6 | Смена внутренних трубопроводов ХВС,ГВС из стальных труб диам. до 25мм | 100м трубопровода | 0.01 | 845.01
7 | Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диам. до 40 мм | 100м трубопровода | 0.03 | 3527.09
8 | Смена внутренних трубопроводов ХВС,ГВС,ЦО из стальных труб диам. до 50 мм | 100м трубопровода | 0.06 | 7534.08
9 | Смена внутренних трубопроводов ЦО из стальных труб диам. до 100 мм | 100м трубопровода | 0.015 | 3573.08
10 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ГВС,ЦО диам.50мм | 1 врезка | 10 | 55537.79
11 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ХВС диам.40мм | 1 врезка | 17 | 58218.07
12 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ХВС,ГВС диам.25мм | 1 врезка | 12 | 39755.34
13 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ГВС,ХВС диам.20мм | 1 врезка | 26 | 84722.65
14 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ГВС диам.32мм | 1 врезка | 19 | 64298.73
15 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов ХВС,ГВС ,ЦОдиам.15мм | 1 врезка | 35 | 111427.28
16 | Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб диам. 20 мм | 100м трубопровода | 0.04 | 4057.68
17 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам.до 100мм | 100м трубопровода с фасонными частями | 0.42 | 15231.15
18 | Смена задвижек диам.50мм | 100шт | 0.03 | 20351.21
19 | Установка вентилей,задвижек,кранов диам. 25мм | 1шт | 27 | 36924.82
20 | Установка вентилей,задвижек,кранов диам. 50мм | 1шт | 2 | 17910.25
21 | Установка вентилей,задвижек,кранов диам. 100мм | 1шт | 6 | 112609.17
22 | Установка грязевиков наружным диам.патрубков до 108мм | 1шт | 2 | 21481.86
23 | Установка фильтров диам. 80мм | 10фильтров | 0.2 | 8299.02
24 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100мм | 1 соед. | 8 | 15173.02
25 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80мм | 1 соед. | 4 | 6564.79
26 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50мм | 1 соед. | 2 | 2169.18
27 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диам. 80мм | 100м трубопровода | 0.688 | 101861.36
28 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диам. 100мм | 100м трубопровода | 0.04 | 8658.27
29 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диам. 50 мм | 100м трубопровода | 0.052 | 6256.41
30 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных бесшовных труб диам. 40 мм | 100м трубопровода | 0.11 | 7746.72
31 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспенного каучука | 10м трубопровода | 6.3 | 116818.05
32 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т | 1т конструкци | 0.075 | 6664.17
33 | Прибор,устанавливаемый на фланцевых соединениях,масса, до 5кг | 1шт. | 6 | 44884.15
34 | Прибор,устанавливаемый на фланцевых соединениях,масса, до 10кг | 1шт. | 4 | 34162.48
35 | Прибор,устанавливаемый на резьбовых соединениях,масса, до 1,5кг | 1шт. | 6 | 24475.26
36 | Установка бобышек,штуцеров | 100шт | 0.12 | 28962.86
37 | Шкаф управления | шт | 2 | 5804.37
38 | Приборы,устанавливаемые на металлоконструкциях,щитах и пультах,масса до 5 кг | 1шт. | 2 | 3425.21
39 | Рукав металлический наружным диаметром до 48мм | 100м | 0.4 | 8383.96
40 | Затягивание провода в проложенные трубы | 100м | 0.5 | 1578.14
41 | Кабель проложенный в трубах | 100м | 1 | 8335.95
42 | Присоединение к приборам электрических проводов под винт с оконцеванием наконечников | 100 концов жил | 0.24 | 1452.63
43 | Дополнительная установка колодок | 1шт | 2 | 1550.35
44 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100шт | 0.02 | 730.1
45 | Узел учета тепловой энергии без диспетчеризации | 1 компл. | 2 | 321157.74
46 | Комплексная наладка | 1 система | 2 | 30600.77
47 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных | 100отв. | 0.01 | 272.14
48 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз(МАФ) | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1 | 25751.14
49 | Простая масляная окраска ранее окрашенных бордюрных камней с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% | 100м2 окрашиваемой поверхности | 1 | 7093.65
50 | Простая окраска масляными составами по деревянным конструкциям МАФ | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.25 | 3638.34
51 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных матеиалов в один слой | 100м2 покрытия | 0.14 | 6256.35
52 | Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30мм | 100м восстановл.герметизации | 2.28 | 117029.88
53 | Демонтаж скрытой электропроводки | 100м | 1.5 | 1534.56
54 | Смена электропроводки | 100м | 4.35 | 44160.88
55 | Прокладка гофры | 100м | 2.3 | 22086.41
56 | Смена светильников со светодиодными лампами | 100шт | 0.86 | 83152.77
57 | Механизированная уборка снега на придомовой территории | мин | 135 | 1968.3
1879283.84
| Итого: |  |  | 2846343.04
| Директор | Табатадзе А.А.
Исп.Захарова О.Е.