## Лист1
Отчет
работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию общего
имущества МКД, выполненных за 2022 года на жилом доме № 4
по улице Талсинская
№№ | Наименование работ по МКД | Ед.изм. | Объем | Стоимость работ,
п/п |  |  |  | руб. без НДС
Техническое обслуживание
1 | Смена ламп светодиодных | 100шт | 0.19 | 3104.6
2 | Смена выключателей | 100шт | 0.02 | 556.6
3 | Осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | 100 лестничных клеток | 0.54 | 22539.6
4 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 осматриваемых помещений | 1.8 | 80254.8
5 | Осмотр водопровода, канализации | 100квартир | 1.3 | 72259.2
6 | Водоотлив из подвала электрическими насосами | 100м3 воды | 3.52 | 18796.2
7 | Смена дверных приборов пружины | 100шт приб. | 0.05 | 2402.8
8 | Смена дверных приборов петли | 100шт приб. | 0.06 | 4800.2
9 | Смена дверных приборов замки навесные | 100шт приб. | 0.06 | 6239.4
210953.4
Текущий ремонт
1 | Установка насосов | 1шт | 2 | 42993 | 21496.5
2 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диам.100мм | 100м трубопровода с фасонными частями | 0.17 | 20194 | 5048.5
3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100м2 покрытия | 0.095 | 4904.8
4 | Устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30 | 100м2 | 0.095 | 12698
5 | Смена дверных приборов:петли | 100шт приб. | 0.01 | 857.4 | 71.45
6 | Заделка отверстий,гнед,борозд в мусорокамере | 1м2 заделки | 0.02 | 1148.6 | 1148.6
7 | Ремонт лицевой поверхности наружных кипричных стен при глубине заделки в 1//2 кирпича | 100м2 отремонтированной поверхности | 0.002 | 846 | 528.75
8 | Установка почтовых ящиков 6-ти секционных | шт | 1 | 1802.8 | 300.4667
9 | Формовочная обрезка деревьев высотой более 5м | 1 дерево | 4 | 35267.4 | 4408.425
10 | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в дверных проемах насухо | 100м восстановленной герметизации | 0.065 | 1524.6 | 146.5962
11 | Заделка подвальных окон железом | 10м2 | 0.5 | 3125.8 | 893.0857
12 | Герметизация наружных стыков шириной до 80мм герметиком вручную с земли и лесов | 100м | 0.05 | 2764.6 | 1382.3
13 | Демонтаж отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диаметром до 25мм | 1м сменяемого ограждения | 35 | 6605.6
14 | Смена обделок из листовой стали(брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1м | 100м2 | 0.23 | 9477
15 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой | 100м2 покрытия | 0.23 | 16078.4 | 1692.4632
16 | Ремонт межпанельных швов со вскрытием, заменой утеплителя кв №№30,32,63,207 | м.п. | 66 | 45540 | 185.122
17 | Ремонт межпанельных швов без вскрытия кв.30,32,63,207 | м.п. | 47 | 20163 | 1833
18 | Ремонт крылец | шт | 5 | 86204 | 2394.5556
19 | Откидной пандус из оцинкованной стали для детских колясок под№5 | шт | 1 | 11000 | 550
20 | Механизированная обработка придомовой территории ПСС | раз | 2 | 1600
21 | Услуги трактора,экскаватора-погрузчика, погрузка и вывоз снега со складированием | м3 | 20 | 13000 | 650
22 | Механизированная уборка снега на придомовой территории | мин | 1153 | 48583 | 55.8425
386378
| Итого: |  |  | 597331.4
| Директор | Рыжов А.А.
Исп.Захарова О.Е.
|  | т/обсл | 210953.4
|  | т/рем | 386378
|  |  | 597331.4 |  | ,
|  | по акту | 597331.4
,,
,