## Лист1
Отчет
работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию общего
имущества МКД, выполненных за 2022 года на жилом доме № 21
по улице Талсинская
№№ | Наименование работ по МКД | Ед.изм. | Объем | Стоимость работ,
п/п |  |  |  | руб. без НДС
Техническое обслуживание
1 | Смена ламп светодиодных | 100шт | 0.5 | 7942.8
2 | Смена светильников со светодиодными лампами | 100шт | 0.06 | 9748
3 | Осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | 100 лестничных клеток | 0.36 | 15024.2
4 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 50мм | 100м трубопровода | 19.34 | 133559.4
5 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 100мм | 100м трубопровода | 0.65 | 4547.6
6 | Установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 100шт | 0.13 | 14205.4
7 | Демонтаж грязевиков | 100шт. | 0.01 | 1124.6
8 | Установка грязевиков наружным диам. патрубков до 108 мм после прочистки | 1шт. | 1 | 5098
9 | Прочистка фильтров диам. 100мм | 10фильтров | 0.2 | 4333
10 | Прочистка фильтров диам. 80мм | 10фильтров | 0.3 | 5501.4
11 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 осматриваемых помещений | 3.28 | 146240.6
12 | Осмотр водопровода, канализации | 100квартир | 0.58 | 32329.4
13 | Очистка канализационной сети внутренней | 100м трубопровода | 0.11 | 2830.6
14 | Очистка канализационной сети дворовой | 100м трубопровода | 0.15 | 12049.4
15 | Водоотлив из подвала электрическими насосами | 100м3 воды | 0.96 | 4830
16 | Водоотлив из подвала ведрами | 100м3 воды | 0.04 | 4229.8
17 | Регулировка дверного доводчика | 1шт. | 1 | 1275.6
18 | Ремонт приемного клапана мусоропровода | шт | 1 | 609
405478.8
Текущий ремонт
1 | Выполнение работы(оказание услуги) по организации государственной поверки приборов учета тепловой энергии | услуга | 1 | 19200
2 | Доплаты уборщицам за уборку МОП | шт | 12 | 101740
3 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20мм | 100шт. | 0.02 | 1926.4
4 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32мм | 100шт. | 0.01 | 1471.4
5 | Установка насоса | 1 насос | 2 | 75701.4
6 | Смена кранов на шаровые краны диам.15,25,32 мм | 100шт | 0.25 | 24499.8
7 | Установка манометров | 1 компл. | 16 | 18194
8 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам до 32мм | 100м трубопровода | 0.2 | 5751
9 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр:25мм | 100 соединений | 0.04 | 116.4
10 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: диам. 25мм | 100м | 0.04 | 4679.2
11 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр:32мм | 100 соединений | 0.16 | 559.8
12 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: диам. 32мм | 100м | 0.17 | 11149.8
13 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: диам. 20мм | 100м | 0.01 | 2533.2
14 | Смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам.до 20мм | 100м трубопровода | 0.03 | 2875.4
15 | Смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам.до 32мм | 100м трубопровода | 0.076 | 7444.8
16 | Смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам.до 50мм | 100м трубопровода | 0.16 | 20379
17 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100мм | 100м трубопровода с фасонными частями | 0.015 | 1954
18 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 65мм | 1 соединение | 2 | 5244
19 | Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диаметром 65мм | 1шт. | 2 | 42387.8
20 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм | 100 сгонов | 0.02 | 1752.6
21 | Очистка внутренней поверхности:теплообменного аппарата | 1шт. | 1 | 16653.2
22 | Гидравлическое испытание аппарата с внутренней трубчаткой | 1шт. | 1 | 5634.4
23 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.32мм | 1 врезка | 3 | 18288.6
24 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.20мм | 1 врезка | 8 | 44306
25 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.15мм | 1 врезка | 8 | 45798
26 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | 100м2 отремонтированной поверхности | 0.08 | 14440.8
27 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.76 | 23600
28 | Смена розеток | 100шт. | 0.02 | 515.4
29 | Кабель двух-четырехжильный | 100м | 0.5 | 17060.8
30 | Автомат одно-,двух-,трехполюсных,установленный на конструкции | 1шт. | 1 | 2050.2
31 | Усиление сварных швов (наплавкой) | 1 м шва | 3 | 7493.2
32 | Укрепление оконных и дверных коробок без конопатки | 100 коробок | 0.01 | 189
33 | Ремонт приемного клапана мусоропровода | шт | 1 | 862.8
34 | Контейнер мусорный ТКО-0,4м3 с крышкой | шт | 2 | 21934
35 | Механизированная обработка ПСС придомовой территории | раз | 2 | 1600
36 | Услуги по погрузке снега трактором в машину с вывозом и утилизацией | м3 | 150 | 97500
37 | Механизированная уборка снега на придомовой территории | мин | 2222 | 79536
747022.4
| Итого: |  |  | 1152501.2
| Директор | Рыжов А.А.
Исп.Захарова О.Е.
|  | 405478.8 |  |  | 0
747022.4
1152501.2
1152501.2
,,
,