## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Парковая, дом 3а на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой | 134.33 | 134.33 | м2 | 1150 | 155198.9 | 2 квартал
| очистка кровли от снега | 922 | 922 | м2 | 39.59 | 36501.98 | 1,4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п
| выполнение работ по ремонту и восстановлению водосточных труб | 120 | 120 | м/п | 1340 | 160800 | 2 квартал
352500.88
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец;замена плиток | 3.6 | 3.6 | кв.м | 159.78 | 575.208 | 3 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п | − | −
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя | 1 | 1 | услуга | 176454 | 176454 | 4 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
177029.208
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) проушины | 2 | 2 | шт | 772.3 | 1544.6 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) | 12 | 12 | м2 | 202.67 | 2432.04 | 2 квартал
| установка блоков в наружных и внутренних стенах | 2.67 | 2.67 | 1м2 проема | 4014.53 | 10718.7951 | 4 квартал
| улучшенная окраска масляными составами подереву заполнений дверных проемов | 6 | 6 | м2 окрашиваемой поверхности | 977.37 | 5864.22 | 4 квартал
| смена шпингалетов | 2 | 2 | шт | 1288.6 | 2577.2 | 4 квартал
| ремонт металлических петель | 0.5 | 0.5 | 1м шва | 2912 | 1456 | 2 квартал
| регулировка дверного доводчика | 1 | 1 | шт | 724.4 | 724.4 | 2 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо | 6 | 6 | м/п | 234.12 | 1404.72 | 4 квартад
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| установка сантехнических люков | 1 | 1 | шт | 2968.4 | 2968.4 | 4 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
29690.3751
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | 34 | 34 | шт. | 138.28 | 4701.52 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 894 | 894 | м2 | 44.58 | 39854.52 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 1015 | 1015 | м/п | 74.01 | 75120.15 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 99.1 | 99.1 | м/п | 74.93 | 7425.563 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | − | шт | − | −
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеватров после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков | − | − | шт | − | −
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 57мм после прочистки | − | − | шт | − | −
| прочистка фильтров диам. 50мм | 2 | 2 | шт | 1270.2 | 2540.4 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | − | шт | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | 8 | 8 | м/п | 1273.68 | 10189.44 | 4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм | − | − | 1 врезка | − | −
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,25,32мм | 23 | 23 | шт | 1528.49 | 35155.27 | 1,2,3,4 квартал
| установка манометров | 6 | 6 | шт | 1137.2 | 6823.2 | 3 квартал
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65мм | − | − | соед. | − | −
| установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.65мм | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов наплавкой | − | − | 1м шва | − | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
181810.063
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | − | − | квартиры | − | −
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка | − | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.50мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 50мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.25,32мм | − | − | шт | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения | 77 | 77 | квартиры | 278.31 | 21429.87 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | 1 | 1 | м/п | 309 | 309 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм | 2 | 2 | соед. | 37.3 | 74.6 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм | 1 | 1 | м/п | 733.6 | 733.6 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм | 6 | 6 | м/п | 1426.53 | 8559.18 | 3 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм |  | − | м/п | − | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | − | 1 врезка | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | 1 | 1 | сгон | 490.6 | 490.6 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | 1 | 1 | сгон | 889.6 | 889.6 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
32486.45
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 77 | 77 | квартиры | 278.31 | 21429.87 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | 0.5 | 0.5 | м/п | 2012.8 | 1006.4 | 1 квартал
| очистка канализационной сети внутренней | 9 | 9 | м/п | 271.56 | 2444.04 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п | − | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами |  |  | м3 |  | 0
| водоотлив из подвала ведрами |  |  | м3 |  | 0
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток |  |  | м/п | − | −
24880.31
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | 1 | 1 | шт. | 4596 | 4596 | 2 квартал
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | 4 | 4 | шт. | 996.9 | 3987.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена кабелей двух-четырехжильных | − | − | м | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами | − | − | шт | − | −
| смена ламп накаливания | 10 | 10 | шт. | 63.88 | 638.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных | 44 | 44 | шт. | 153.41 | 6750.04 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных | − | − | шт | − | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 20 | 20 | л/ клеток | 417.81 | 8356.2 | 1,2,3,4 квартал
24328.64
подвал,чердак
| Смена замков | − | − | шт | − | −
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 744 | 744 | кв.м. | 4.8 | 42854.4 | 1,2,3,4 квартал
42854.4
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка дымовых каналов | 80 | 80 | каналов | 76.9 | 24608 | 1,2,3,4 квартал
| периодическая проверка вентиляционных каналов | 160 | 160 | каналов | 26 | 16640 | 1,2,3,4 квартал
| прочистка вентканалов | 2 | 2 | м | 170.3 | 340.6 | 2 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
41588.6
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | 1.82 | 1.82 | м2 | 448.9 | 816.998 | 2 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 13700 | 13700 | 3 квартал
14516.998
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | 1 | 1 | раз | 800 | 800 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | − | − | м3 | − | −
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 340 | 340 | мин | 38.24 | 13001.6 | 1,4 квартал
| установка вешалов | 8 | 8 | м/п | 1211.38 | 9691.04 | 2 квартал
МОП | установка стендов в подъезд | 4 | 4 | шт | 3549.55 | 14198.2 | 2 квартал
37690.84
Всего6 | [5 empty] | 959376.7641
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников