## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Талсинская, дом 13 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков |  |  | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений |  |  | кв.м | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков |  |  | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец |  |  | кв.м | − | −
| утепление наружных стен квартир 4,10,12 |  | 1 | услуга | 574104 | 574104 | 3 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
574104
подъезд
дверные заполнения в МОП | смена дверных приборов:пружины |  |  | шт
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
0
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | прочистка фильтра диам. 50мм | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 497 | м2 | 52.4801 | 26082.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам. 15мм |  |  | шт
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм |  |  | м/п
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм |  | 4 | м/п | 1115.85 | 4463.4 | 2 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50мм |  | 12 | врезка | 12274.7667 | 147297.2 | 4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 2 | м/п | 346.1 | 692.2 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | 3 | соед. | 34 | 102 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | 2 | м/п | 2059.7 | 4119.4 | 3 квартал
| установка хомутов на трубопроводы |  |  | шт
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 859 | м/п | 85.7483 | 73657.8 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  |  | м/п | − | −
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 1 | врезка | 6789.6 | 6789.6 | 3 квартал
| замена сопла |  |  | шт
| смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50мм |  | 3 | шт | 1575.7333 | 4727.2 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм |  | 10 | шт | 916.52 | 9165.2 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15,50мм |  | 3 | шт. | 1884 | 5652 | 2 квартал
| установка манометров |  | 12 | шт | 1173.7833 | 14085.4 | 3 квартал
| демонтаж элеваторных узлов |  |  | шт
| установка элеваторов после прочистки |  |  | узел
| демонтаж грязевиков |  |  | шт
| установка грязевиков после прочистки |  |  | шт
| замена сопла |  |  | шт
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
296834
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 27 | квартиры | 222.8247 | 6016.2667 | 4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 2 | врезка | 6298.1 | 12596.2 | 1 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25мм |  | 1.5 | м/п | 1228.4 | 1842.6 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм |  | 4 | шт | 916.15 | 3664.6 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. | − | −
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50мм |  | 2 | соед. | 2497.8 | 4995.6 | 3 квартал
| смена кранов шаровых диам. 15,25мм |  | 12 | шт. | 2287.5333 | 27450.4 | 1 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт. |  | −
56565.6667
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 27 | квартиры | 222.8247 | 6016.2667 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
6016.2667
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 27 | квартиры | 222.8247 | 6016.2667 | 4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  | 0.5 | м/п | 1244.8 | 622.4 | 3 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 10 | м/п | 320.4 | 3204 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
9842.6667
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и | − | − | шт. | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | − | − | шт. | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами |  |  | шт
| смена ламп накаливания |  |  | шт. | − | −
| смена ламп светодиодных |  | 1 | шт. | 168.8 | 168.8 | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 60 | л/ клеток | 37.8845 | 2273.07 | 1,2,3,4 квартал
2441.87
подвал,чердак
| Смена замков | − | − | шт | − | −
подвал | водоотлив из подвала насосами |  |  | м3 воды
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 442 | 442 | кв.м. | 4.8 | 25459.2 | 1,2,3,4 квартал
25459.2
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 60 | 60 | каналов | 13 | 2340 | 1,2,3,4 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
2340
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
| механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 90 | м3 | 683.3333 | 61500 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 560 | мин | 46.2964 | 25926 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 28 | мин | 41.6429 | 1166 | 1,4 квартал
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 1,2,3,4квартал
96392
918761.4
Текущий ремонт | [5 empty] | 1069995.67
Всего:
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников