## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, 1 Советский переулок, дом 5а на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой 1 подъезд | − | 388.54 | м2 | 775.4085 | 301277.2 | 1 квартал
| очистка кровли от снега | − | 26 | м2 | 53.5923 | 1393.4 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок |  |  | шт
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
1393.4
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя |  |  | кв.м
| ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1/2 кирпича |  | 1.5 | м2 | 5902.4 | 8853.6 | 2 квартал
| огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску |  | 282.6 | м2 | 86.9016 | 24558.4 | 2 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фасадов с расчисткой старой краски |  | 282.6 | м2 | 559.7948 | 158198 | 2 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | − | кв.м. | − | −
| простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой строй краски до 10% с земли и лесов |  |  | м2
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м |  | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м |  | −
| установка решеток на приямки | − |  | кг
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п |  | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м |  | −
| ремонт бетонных ступеней и пандусов | − | 3 | шт | 1068.8 | 3206.4 | 2 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п |  | −
| простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой строй краски до 10% с земли и лесов |  | 8 | м2 | 165.725 | 1325.8 | 1,2,3,4 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | кг | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
| герметизация шва | − | − | услуга | − | −
| ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменй утеплителя | − | − | м/п | − | −
| утепление фасада | − | − | услуга | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
196142.2
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) ручки-скобы |  |  | шт
| снятие дверных полотен |  |  | м2
| установка дверных полотен наружных кроме балконных |  |  | шт
| смена дверных приборов шпингалеты |  | 1 | шт | 1532.4 | 1532.4 | 1,4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за один раз |  | 7.5 | м2 | 159.9467 | 1199.6 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза |  | 20 | м2 | 216.28 | 4325.6 | 3 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних |  |  | бруска
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, насухо | − | 11 | м/п | 439.5818 | 4835.4 | 2 квартал
| усиление сварных швов наплавкой | − | 0.2 | м.п. | 3516 | 703.2 | 3 квартал
| установка дверного доводчика |  |  | шт
| установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2 |  |  | м2
| обивка дверей кровельной сталью:взакрой |  |  | м2
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски до 10% |  | 10.3 | м2 | 154.8155 | 1594.6 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) ручки | − | 1 | шт. | 280.6 | 280.6 | 4 квартал
| стеклопакет с заменой подъезд №2 этаж 8 |  | 1 | шт | 7100 | 7100 | 4 квартал
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м |  | −
| установка люков сантехнических |  |  | шт
| покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  |  | кв.м.
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  |  | кв.м.
| разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи |  |  | кв.м.
| разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых |  |  | кв.м.
| ремонт штукатурки внутренних стен по камню |  |  | м2
| окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен , ранее окрашенных с расчисткой старой краски до 35% |  |  | м2
| окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков , ранее окрашенных с расчисткой старой краски до 35% |  |  | м2
| ремонт штукатурки откосов внутри здания |  |  | м2
лестницы | заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | − | 0.1 | м3 | 39922 | 3992.2 | 1 квартал
| монтаж пандуса |  |  | кв.м.
| монтаж легких конструкций решеток |  |  | кг
| разборка покрытий полов из керамогранитных плит |  |  | м2
| облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами |  |  | м2
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
| укладка металлического накладного профиля |  | 1.5 | м.п. | 208.1333 | 312.2 | 4 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
25875.8
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления |  |  | шт.
| проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  | 16 | шт | 172.7875 | 2764.6 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 2900 | м2 | 57.7237 | 167398.8 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 4285 | м/п | 94.7801 | 406132.8 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 280 | м/п | 95.83 | 26832.4 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 2 | шт | 1483.5 | 2967 | 1 квартал
| демонтаж элеваторов | − | − | шт | − | −
| установка элеваторов после прочистки | − | − | шт | − | −
| демонтаж грязевиков |  |  | шт
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 89мм после прочистки |  |  | шт
| прочистка фильтров диам. 50мм |  | 10 | шт | 1457.78 | 14577.8 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм | − | − | шт | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. до 50мм | − |  | м/п
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка |  | −
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | − | − | шт |  | −
| установка манометров |  | 54 | шт | 1219.2815 | 65841.2 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  | 10 | шт. | 1208.9 | 12089 | 3 квартал
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм |  | 5 | шт. | 1766.28 | 8831.4 | 3 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм |  |  | шт
| демонтаж кранов воздушных |  |  | шт
| установка кранов воздушных |  |  | шт
| смена задвижек диам.80 мм на шаровые краны |  |  | шт | − | −
| смена задвижек диам.100 мм на шаровые краны |  | 4 | шт | 38037.2 | 152148.8 | 3 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  |  | 1м шва
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
859583.8
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 85 | квартиры | 240.6 | 20451 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов |  |  | шт |  | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  |  | 1 врезка |  | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 0.5 | м/п | 323.6 | 161.8 | 3 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 63мм |  |  | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм |  |  | соед.
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм |  |  | м/п
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм |  | 2 | соед. | 35.7 | 71.4 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  | 0.5 | м/п | 4696.4 | 2348.2 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  |  | соед.
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  |  | м/п
| разборка трубопроводов из водогазпроводных труб диам свыше 40 до 50мм |  |  | м
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм |  |  | м/п
| прочистка фильтров диам. 50мм |  |  | шт
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | − |  | 1 врезка
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − |  | 1 врезка | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 32мм | − |  | м/п
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 50мм | − |  | м/п
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | − |  | сгон
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − |  | шт.
| смена кранов на шаровые краны диам15,25,32мм |  |  | шт
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | 1 | шт | 1644.6 | 1644.6 | 3 квартал
| смена задвижек диам.50 мм на шаровые краны | − | 1 | шт | 6970.2 | 6970.2 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
31647.2
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 85 | квартиры | 240.6 | 20451 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм | − | − | м/п |  | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 3 | м | 340.2667 | 1020.8 | 1квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 5 | соед. | 45.16 | 225.8 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 3 | м/п | 2312.6 | 6937.8 | 3 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | − | − | сгон |  | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | − |  | сгон
| смена шарового крана смывного бачка | − |  | шт
| регулировка смывного бачка | − |  | шт
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − |  | шт.
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32мм | − |  | шт
| смена задвижек на шаровые краны диам. 50мм |  |  | шт
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
28635.4
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 85 | квартиры | 240.6 | 20451 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  | 28.5 | м/п | 1348.3088 | 38426.8 | 1 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 53 | м/п | 345.6868 | 18321.4 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п |  | −
| водоотлив из подвала электрическими насосами | − | 3 | м3 | 65.7333 | 197.2 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 | − | −
| установка насосов погружных | − | 1 | шт | 24205.2 | 24205.2 | 2 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
101601.6
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  | 2 | шт. |  | 0 | 2 квартал
| смена электросчетчиков |  |  | шт | − | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях |  |  | шт | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. | − | −
| смена выключателей нагрузки |  |  | шт
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  | 1 | шт. | 1451 | 1451 | 1 квартал
| ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  |  | шт.
| смена кабелей двух-четырехжильных |  | 5 | м | 186.04 | 930.2 | 2,3 квартал
| смена патронов |  | 2 | шт | 397 | 794 | 2,3 квартал
| короба пластмассовые шириной до 40мм |  |  | м
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 3 | шт | 1778.4 | 5335.2 | 3 квартал
| смена ламп накаливания |  | 6 | шт. | 82.1 | 492.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 97 | шт. | 172.6763 | 16749.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена выключателей |  | 1 | шт | 340 | 340
| смена выключателей |  | 1 | шт | 334 | 334
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 540 | л/ клеток | 45.0441 | 24323.8 | 1,2,3,4 квартал
50750.4
подвал,чердак
| Смена замков |  | 2 | шт | 1428.1 | 2856.2 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1804 | 1804 | кв.м. | 4.8 | 103910.4 | 1,2,3,4 квартал
106766.6
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 360 | 360 | каналов | 13 | 14040 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
14040
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений |  | 15.6 | м2 | 591.8718 | 9233.2
| замена шарового крана кв 25 |  |  | шт
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 19125 | 19125 | 3 квартал
28358.2
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  |  | м3
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 270 | мин | 45.8296 | 12374 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 180 | мин | 45.8278 | 8249 | 1,4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 82.5 | м2 | 629.3527 | 51921.6 | 2 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 82.5 | м2
| вывоз мусора контейнером с утилизацией 8м3 |  | 1 | шт | 7855.2 | 7855.2 | 3 квартал
| ремонт мест просадок бетоном |  | 8.5 | м2 | 4907.7412 | 41715.8 | 2 квартал
| смена отдельных участков металлического ограждения газонов из труб диам. до 25мм |  | 6 | м | 651.9667 | 3911.8 | 2 квартал
| усиление сварных швов(наплавкой)(ремонт контейнеров |  | 1.5 | м шва | 3525.2 | 5287.8 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз (контейнера) | − | 11.8 | м2 | 154.4068 | 1822 | 2 квартал
133137.2
Текущий ремонт | [5 empty] | 993450.2
Всего | [5 empty] | 1577931.8
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников