## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Заречная, дом 8, корпус 1 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега |  |  | м2
| ремонт кровельного покрытия над 2 подъездом |  | 1 | услуга |  | 0 | 2 квартал
| работы по ремонту мягкой кровли над подъездом №1 и восстановление фановой трубы |  | 1 | услуга |  | 0 | 2 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п |  | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п |  | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п |  | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п |  | −
| смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50мм и выше |  | 5.8 | м2 |  | 0 | 2 квартал
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок |  |  | шт
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
0
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки |  |  | кг
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | ремонт бетонных ступеней | − | 2 | шт |  | 0 | 3 квартал
| работы по устройству теплового покрытия крылец |  | 1 | услуга |  | 0 | 3 квартал
| монтаж нагревательных секций,щита управления с автоматикой,монтажный комплект |  | 1 | услуга |  | 0 | 3 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
| выезд альпиниста для проведения работ по шунтированию тепловых швов кв 299,168,60,131 |  | 12 | смен |  | 0 | 3 квартал
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. |  | −
0
подъезд
дверные заполнения в МОП | петля дверная с установкой под.№3, 9 этаж |  | 1 | шт | 3600 | 3600 | 3 квартал
| установка анкеров на двери |  | 4 | шт | 7749.15 | 30996.6 | 3 квартал
| смена дверных приборов:ручки скобы |  |  | шт
| доводчик с установкой 8 этаж |  | 1 | шт | 6100 | 6100
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах,блоках насухо |  | 14 | м/п | 271.0571 | 3794.8 | 4 квартал
| регулировка двери со снятием и установкой стеклопакетов под 3,9 этаж;подъезд №2 ,этаж14,9,8,7,5;подъезд №2 ,этажи 15,14,6,2 |  | 13 | шт | 1665.3846 | 21650 | 4 квартал
| ремонт дверного доводчика к дверям |  | 2 | шт | 1520.5 | 3041 | 2 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения |  | 5 | брусок | 3131.48 | 15657.4 | 4 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски более 35% |  | 22.2 | м2 | 992.4505 | 22032.4 | 4 квартал
| смена дверных приборов замки врезные |  | 2 | шт | 1734.2 | 3468.4 | 4 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных на 2 сопряжения |  | 7 | брусок | 3666.8857 | 25668.2 | 4 квартал
| установка дверного доводчика |  | 2 | шт | 3901.1 | 7802.2 | 4 квартал
| смена дверных приборов:шпингалеты |  | 1 | шт | 1552 | 1552 | 4 квартал
| смена дверных приборов:петли |  | 2 | шт | 1077.5 | 2155 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| шлифовка бетонных поверхностей |  | 204.34 | м2 | 962.7112 | 196720.4 | 2 квартал
| сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен |  | 160.61 | кг | 1524.915 | 244916.6 | 2 квартал
| покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 160.61 | кг | 89.4029 | 14359 | 2 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен |  | 160.61 | кг | 611.0715 | 98144.2 | 2 квартал
| укрепление перегородки запасного выхода |  | 2 | кг |  | 0 | 2 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м |  | −
| коврик влаговпитывающий |  | 1 | шт |  | 0 | 1 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | −
| усиление сварных швов наплавкой |  | 1 | м |  | 0 | 3 квартал
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке потолков |  | 43.73 | м2 | 838.724 | 36677.4 | 2 квартал
| покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков |  | 43.73 | м2 | 108.4702 | 4743.4 | 2 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
| установка ящиков почтовых |  | 13 | шт | 2090.5846 | 27177.6 | 2 квартал
743079
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 1122.4 | м2 | 57.7233 | 64788.6 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 940 | м/п | 91.3579 | 85876.4 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 150 | м/п | 92.3053 | 13845.8 | 3 квартал
| установка хомутов диам трубопроводов до 100мм |  | 1 | шт | 1434.4 | 1434.4 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 4 | шт |  | 0 | 1,2,3,4 квартал
| установка манометров |  | 10 | шт | 1206.76 | 12067.6 | 3 квартал
| очистка внутренней поверхности теплообменных аппаратов |  | 3 | шт | 21741.1333 | 65223.4 | 3 квартал
| гидравлическое испытание аппарата или сосуда работающего под давлением |  | 3 | шт | 7783.5333 | 23350.6 | 3 квартал
| установка насосов |  | 1 | шт |  | 0 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15мм |  | 12 | шт. | 1449.5167 | 17394.2 | 1 квартал
| смена задвижек диам. 100мм |  |  | шт
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
283981
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 84 | квартиры | 243.3706 | 20443.1333 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм | − | − | м/п |  | −
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 36 | шт | 7297.4389 | 262707.8 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 1 | шт |  | 0 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм |  | 35 | м | 344.4286 | 12055 | 4 квартал
| сборка узлов трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном.раструбная сварка,наружный диаметр 25мм |  | 42 | соед. | 37.5048 | 1575.2 | 4 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб,из заранее собраных узлов,наружным диаметром 25мм |  | 35 | м | 401.16 | 14040.6 | 4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 50мм |  |  | шт
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. |  | −
| смена кранов шаровых диам.15 мм |  | 4 | шт |  | 0 | 2,3 квартал
| установка насосов |  | 1 | шт |  | 0 | 2,3 квартал
| демонтаж фильтров диам. 25мм |  | 2 | шт |  | 0 | 2,3 квартал
| монтаж фильтров диам. 25мм |  | 2 | шт |  | 0 | 2,3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
310821.7333
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 84 | квартиры | 243.3706 | 20443.1333 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм |  | 1 | шт | 7665.4 | 7665.4 | 3 квартал
| смена смесителей |  | 1 | шт | 3224.6 | 3224.6 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. |  | −
| смена шарового крана смывного бачка |  |  | шт
| ремонт насоса |  | 1 | шт |  | 0 | 1 квартал
| регулировка смывного бачка |  |  | шт |  | 0
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
31333.1333
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 84 | квартиры | 243.3706 | 20443.3333 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам 110мм (демонтаж) |  | 1 | м | 344.4 | 344.4 | 2 квартал
| прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам 110мм |  | 1 | м/п | 1538.8 | 1538.8 | 3 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 392 | м/п | 345.924 | 135602.2 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала электрическими насосами |  | 32 | м3 | 66.6812 | 2133.8 | 1,2,3,4 квартал
| установка фекальных насосов |  | 1 | шт |  | 0 | 4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
160062.5333
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. | − | −
| смена магнитных пускателей |  | 1 | шт | 18943 | 18943 | 3 квартал
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | − | − | шт. | − | −
| короба пластмассовые шириной до 40мм |  | 10 | м | 251.88 | 2518.8 | 1 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами |  |  | шт
| смена патронов |  | 6 | шт. | 380.4667 | 2282.8 | 1 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 13 | шт. | 172.2769 | 2239.6 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж светильников |  | 22 | шт. | 56.9273 | 1252.4 | 4 квартал
| монтаж светильников светодиодных |  | 22 | шт. | 2029.5182 | 44649.4 | 4 квапртал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт |  | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 612 | л/ клеток | 93.998 | 57526.8 | 1,2,3,4 квартал
110469.8
подвал,чердак
| Смена замков |  |  | шт
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1124.4 | 1124.4 | кв.м. | 4.8 | 64765.44 | 1,2,3,4 квартал
64765.44
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 600 | 600 | каналов | 13 | 23400 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
23400
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 180 | м3 | 700 | 126000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 1410 | мин | 45.8298 | 64620 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 180 | мин | 45.8278 | 8249 | 1,4 квартал
| удаление сухостойного дерева |  | 1 | услуга | 22000 | 22000 | 3 квартал
| измельчение ветвей |  | 1 | смена | 15000 | 15000 | 2 квартал
| вывоз с погрузкой порубочных остатков и щепы |  | 2 | рейса | 12000 | 24000 | 2 квартал
| посадка цветов |  | 24 | шт | 450.2917 | 10807 | 2 квартал
| сверление отверстий для установки информационного щита |  | 1 | шт | 12195.2 | 12195.2 | 3 квартал
282871.2
Текущий ремонт | [5 empty] | 1541679
Всего: | [5 empty] | 2010783.84
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников