## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково,ул.Институтская, дом 18 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега |  | 6 | м2 | 53.4 | 320.4 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п |  | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п |  | −
| выполнение работ по ремонту фасада стены и металлической кровли (ендовы) |  |  | услуга
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п |  | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п |  | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт |  | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт |  | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п |  | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п |  | −
320.4
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в дверях насухо | − | − | м/п | − | −
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. |  | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м |  | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м |  | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п |  | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
полы | разборка плинтусов деревянных и пластмассовых | − | − | м/п | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска |  |  | м2
0
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой |  |  | шт.
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  |  | м2 | − | −
| демонтаж элеваторов |  | 1 | шт | 953.2 | 953.2 | 3 квартал
| установка элеваторов номером 1-2 после прочистки |  | 1 | шт | 3695 | 3695 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 84 | м/п | 91.3571 | 7674 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 10 | м/п | 92.42 | 924.2 | 3 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. до 20мм |  | 6 | сгонов | 541.9333 | 3251.6 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам.15,20,32 мм |  |  | шт.
| ремонт задвижек диам. до 100мм без снятия с места |  | 2 | шт | 3271.7 | 6543.4 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам.50мм |  | 1 | шт | 1586.8 | 1586.8
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции |  |  | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
24628.2
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт | − | − | шт | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт |  |  | шт.
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  |  | сгон
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт.
| смена кранов диам.20мм |  |  | шт
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
0
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | проверка герметичности и комплектности |  | 22 | шт. | 343.9 | 7565.8 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50мм |  | 3 | м | 642.9333 | 1928.8 | 1 квартал
| прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диам.50мм |  | 3 | м/п | 1159.1333 | 3477.4 | 1 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  | 4 | м/п | 1133.7 | 4534.8
| очистка канализационной сети внутренней |  | 3 | м/п | 334.6667 | 1004 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
18510.8
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и | − | − | шт. | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
| ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | − | − | шт. | − | −
| смена ламп накаливания |  | 2 | шт. | 81 | 162 | 1,2,3,4 квартал
| смена светильников с лампами накаливания на светодиодные |  | 1 | шт. | 2025.4 | 2025.4 | 3 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 24 | л/ клеток | 101.5 | 2436 | 1,2,3,4 квартал
4623.4
подвал,чердак
| Смена замков |  |  | шт
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | − | − | кв.м. | − | −
0
дымоходы и вентиляционные каналы
дымоходы и вентиляционные каналы | периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов | − | − | каналов | − | −
| периодическая проверка дымовых каналов | 8 | 8 | каналов | 76.9 | 2460.8 | 1,2,3,4 квартал
| периодическая проверка вентиляционных каналов | 8 | 8 | каналов | 26 | 832 | 1,2,3,4 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
3292.8
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 1650 | 1650 | 3 квартал
1650
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная уборка снега |  | 60 | мин |  | 0 | 1,4 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  | 0.5 | мин | 3524.8 | 1762.4 | 3 квартал
1762.4
12766
Всего: | [5 empty] | 54788
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников