## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Комсомольская. дом 24 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | 16 | м2 | 49.45 | 791.2 | 1 квартал
| выполнение работ по устранению течи с козырька лоджии |  | 2 | услуга | 10000 | 20000 | 3 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад | [5 empty] | 20791.2
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
| ремонт мест просадок бетоном |  | 1.5 | м2 | 4318.5333 | 6477.8
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов | − | − | м/п | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска |  |  | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт |  |  | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений |  |  | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей |  |  | кв.м | − | −
| очистка козырьков от снега |  |  | м2
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
подъезд | [5 empty] | 6477.8
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления)пружины |  | 2 | шт. | 603.8 | 1207.6 | 1 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд с стенах,оконных,дверных и балконных блоках | − | 5 | м | 271.12 | 1355.6 | 3 квартал
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений2 |  | 5 | шт | 3666.56 | 18332.8 | 3 квартал
| смена стекол тодщиной 4-6мм армированных |  | 0.9 | м2 | 2058.6667 | 1852.8 | 3 квартал
| смена дверных приборов:петли |  | 5 | шт | 1077.16 | 5385.8 | 3 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. |  | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м |  | −
| установка раскладок:поливинилхлоридных при внутренней облицовке керамическими плитками |  | 12 | м | 127.5167 | 1530.2 | 4 квартал
| установка раскладок:алюминиевых |  |  | м
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − |  | кв.м
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п |  | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м |  | −
| смена керамогранитных плит: до 3шт |  | 10 | шт | 211.28 | 2112.8 | 4 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. |  | −
| установка почтовых ящиков | − |  | шт.
центральное отопление | [5 empty] | 31777.6
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 1443 | м2 | 57.7306 | 83305.2 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 2332 | м/п | 91.3591 | 213049.4 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 119 | м/п | 92.3261 | 10986.8 | 3 квартал
| очистка внутренней поверхности теплообменного аппарата |  | 2 | шт | 20983.2 | 41966.4 | 3 квартал
| гидравлическое испытание аппарата ,работающего под давлением |  | 2 | шт | 7379.6 | 14759.2 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15,32мм |  | 2 | шт. | 1480 | 2960
| установка обратных клапанов |  | 1 | шт | 3273.8 | 3273.8 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − |  | шт.
горячее водоснабжение | [5 empty] | 370300.8
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 52 | квартиры | 252.5628 | 13133.2667 | 1,2,3,4 квартал
| установка насоса |  |  | шт
| смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм |  |  | сгон
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения и отопления диам. 15мм |  | 2 | врезка | 7128.7 | 14257.4 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения и отопления диам. 25мм |  | 8 | врезка | 7367.725 | 58941.8 | 1,2,3,4 квартал
| очистка внутренней поверхности теплообменного аппарата |  | 2 | шт | 20983.2 | 41966.4
| гидравлическое испытание аппарата ,работающего под давлением |  | 2 | шт | 7379.6 | 14759.2
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  |  | м/п
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена вентилей и клапанов диаметром до 20мм |  | 2 | шт | 1210.2 | 2420.4 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
холодное водоснабжение | [5 empty] | 145478.4667
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 52 | квартиры | 252.5628 | 13133.2667 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм |  |  | м/п
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена задвижек диаметром 100мм на шаровые краны |  | 1 | шт |  | 0 | 3 квартал
| смена шарового крана смывного бачка |  | 1 | шт |  | 0 | 3 квартал
| регулировка смывного бачка |  | 1 | шт |  | 0 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
| смена водомеров диаметром 65мм |  | 1 | шт |  | 0 | 3 квартал
система водоотведения (канализация) | [5 empty] | 13133.2667
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 52 | квартиры | 252.5628 | 13133.2667 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала электрическими насосами |  | 16 | м3 | 66.7375 | 1067.8 | 4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 160 | м/п | 347.7288 | 55636.6 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов фекальных |  | 1 | шт | 25223.6 | 25223.6
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п |  | −
электрооборудование | [5 empty] | 95061.2667
вводное распределительное устройство | смена электросчетчиков |  |  | шт.
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | смена патронов |  |  | шт.
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 1 | шт | 1761 | 1761 | 2 квартал
| смена ламп накаливания |  |  | шт. |  | −
| смена ламп светодиодных |  | 19 | шт. | 129.1684 | 2454.2 | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 336 | л/ клеток | 101.3321 | 34047.6 | 1,2,3,4 квартал
подвал,чердак | [5 empty] | 38262.8
| Смена замков | − | 2 | шт | 1336.2 | 2672.4 | 1,2,3,4 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 967 | 967 | кв.м. | 4.8 | 55699.2 | 1,2,3,4 квартал
дымоходы и вентиляционные каналы | [5 empty] | 58371.6
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 260 | 260 | каналов | 13 | 10140 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
ВДГО | [5 empty] | 10140
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  |  | м3
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 960 | мин | 45.8302 | 43997 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 120 | мин | 45.8333 | 5500 | 1,4 квартал
МОП | обслуживание пожарной сигнализации |  | 24 | шт | 1795.5 | 43092 | 4 квартал
| услуги видеонаблюдения |  | 12 | шт | 6200 | 74400 | 4 квартал
166989
Текущий ремонт | [5 empty] | 445356.2
Итого: | [5 empty] | 935992.6