## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково,ул.Пионерская, дом 24 на 2024г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт/частичная замена поврежденных участков, очистка от мусора | − | − | м/п | − | −
| выполнение работ альпинистами на кровле |  |  | услуга
| выполнение работ по проведению очистки кровли от снега |  | 1200 | м2 | 48 | 57600 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков |  |  | м/п |  | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п |  | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п |  | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п |  | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт |  | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт |  | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п |  | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п |  | −
57600
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. |  | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м |  | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м |  | −
| огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску |  | 1.5 | м2 | 142.4 | 213.6 | 4 квартал
| ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью |  | 1.5 | м2 | 1727.2 | 2590.8 | 4 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных фа садов с расчисткой старой краски до 10% |  | 1.5 | м2 | 431.2 | 646.8 | 4 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м |  | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м |  | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п |  | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м |  | −
| устройство бетонных плитных крылец с заполнением швов раствором |  | 5.03 | м2 | 2316.0239 | 11649.6 | 2 квартал
| резка тротуарной плитки |  | 1.5 | м.п. | 821.6 | 1232.4 | 2 квартал
наружные стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м |  | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м |  | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. |  | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. |  | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м |  | −
| смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой |  | 18.4 | м2 | 972.913 | 17901.6 | 3 квартал
| устройство примыканий рулонных к стенам без фартука |  | 17.7 | м.п. | 1057.4237 | 18716.4 | 3 квартал
| устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из панелей ПВХ |  | 29.92 | м2 | 382.0989 | 11432.4 | 3 квартал
| подшивка потолков плитами |  | 29.92 | м2 | 1883.1016 | 56342.4 | 3 квартал
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п |  | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. |  | −
подъезд
дверные заполнения в МОП | смена замков навесных | − | 1 | шт. | 1562.4 | 1562.4 | 3 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в дверных проемах насухо |  | 6 | м/п | 285.2 | 1711.2 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. |  | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м |  | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м |  | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п |  | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м |  | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. |  | −
3273.6
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. |  | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления | − | − | м/п |  | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | проверка герметичности и ремонт | − | − | м/п |  | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения |  | 6 | квартиры | 853 | 5118 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| прочистка фильтров диаметром 50мм |  | 1 | шт | 1794 | 1794 | 4 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам. 15мм |  | 2 | шт |  | 0 | 2 квартал
| смена задвижек диам. 100мм |  | 1 | шт |  | 0 | 4 квартал
| установка манометров с трехходовым краном |  | 1 | шт |  | 0 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
6912
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 6 | квартиры | 853 | 5118 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п |  | −
5118
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа |  | 1 | шт. | 7176 | 7176 | 1 квартал
| замена УЗО |  |  | шт
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. |  | −
МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  | 62 | шт. | 1602.7935 | 99373.2 | 3 квартал
| короба пластмассовые шириной до 40мм |  | 4 | м | 306 | 1224
светильники | восстановление герметичности, исправности |  |  | шт. |  | −
| смена ламп накаливания |  | 6 | шт. | 81.2 | 487.2 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных |  | 12 | шт. | 199.3 | 2391.6 | 1,2,3,4 квартал
выключатели | восстановление герметичности, исправности |  |  | шт.
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 120 | л/ клеток | 119.19 | 14302.8 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
117778.8
подвал,чердак
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений | 462 | 462 | кв.м. | 4.8 | 2217.6 | 1,2,3,4 квартал
2217.6
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
| периодическая проверка дымовых каналов | 38 | 38 | каналов | 76.9 | 11688.8 | 1,2,3,4 квартал
| периодическая проверка вентиляционных каналов | 38 | 38 | каналов | 26 | 3952 | 1,2,3,4 квартал
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
15640.8
ВДГО
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 19379 | 19379 | 3 квартал
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − |  | м/п
19379
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | простая масляная окраска ранее окрашенных бордюров без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов |  |  | м2
| справка о техническом состоянии здания |  |  | шт
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  |  | м2
| механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  |  | м3
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 120 | мин | 60 | 7200 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 10 | мин | 54.96 | 549.6 | 1,4 квартал
7749.6
Текущий ремонт | [5 empty] | 189010.8
Всего: | [5 empty] | 235669.4
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников