## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, Пролетарский проспект, дом 7 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой |  | 2 | услуга | 88140 | 176280 | 3,4 квартал
| герметизация трещин по фасаду кв 150, ремонт кровельного покрытия лоджии в 2 слоя |  |  | м2
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п |  | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п |  | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п |  | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п |  | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт |  | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт |  | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п |  | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п |  | −
176280
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. |  | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м |  | −
цоколь | огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску | − | − | кв.м |  | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м |  | −
| заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную |  | 8 | м | 180.15 | 1441.2 | 4 квартал
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м |  | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг |  | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п |  | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м |  | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия | − | − | м/п |  | −
| простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%(закрашивание надписей) | − | 12 | м2 | 165.7667 | 1989.2 | 2 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м |  | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. |  | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. |  | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м |  | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п |  | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. |  | −
1989.2
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальныз на 2 сопряжения |  |  | шт
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, окнонных, дверных и балконных блоках насухо |  | 6 | м/п | 269.5667 | 1617.4 | 3 квартал
| установка дверного доводчика |  | 1 | шт | 3033 | 3033 | 3 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт. |  | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) |  |  | кв.м |  | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м |  | −
| окраска ограждений и перил |  |  | кв.м
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер |  |  | шт
| ремонт приемного клапана мусоропровода | − | − | шт |  | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м |  | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | м2 |  | −
4650.4
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления |  |  | шт.
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 1 раз |  | 5.76 | м2 | 512.1528 | 2950 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 976.3 | м2 | 53.4213 | 52155.2 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 1969 | м/п | 91.3579 | 179883.8 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 72 | м/п | 92.3333 | 6648 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 50мм | − | 4 | шт | 1588.2 | 6352.8 | 2 квартал
| установка манометров |  | 12 | шт | 1210.95 | 14531.4 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  |  | шт. |  | −
| демонтаж фильтров диам. 50мм |  |  | шт
| установка фильтров диам. 50мм |  | 1 | шт | 3800.6 | 3800.6 | 2 квартал
| смена задвижки диам.80 на шаровый кран |  |  | шт
| усиление сварных швов наплавкой |  |  | 1м шва
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции |  |  | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт. |  | −
| выполнение работы по организации государственной поверки приборов учета тепловой энергии |  | 4 | шт | 5685.75 | 22743 | 4 квартал
266321.8
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 28 | квартиры | 717.5929 | 20092.6 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 32мм | − | 2 | 1 врезка | 7351.3 | 14702.6 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.25,32мм |  | 1 | шт | 1729.2 | 1729.2 | 3 квартал
| смена задвижек диам. 100мм |  | 2 | шт | 38036.5 | 76073 | 3 квартал
| демонтаж фильтров диам 80мм |  | 1 | шт | 919.2 | 919.2 | 3 квартал
| установка фильтра диам. 80мм |  | 1 | шт | 6490.4 | 6490.4 | 3 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам.25,32мм | − | − | шт |  | −
| прочистка фильтров диам. 80мм |  | 1 | шт | 2507.6 | 2507.6 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга |  | −
122514.6
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 28 | квартиры | 717.5929 | 20092.6 | 1,2,3,4 квартал
| регулировка смывного бачка | − | − | шт |  | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
20092.6
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 28 | квартиры | 717.5929 | 20092.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  |  | м/п
| очистка канализационной сети внутренней |  | 18 | м/п | 343.4889 | 6182.8 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | − | − | м/п |  | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами | − |  | м3
| установка фекального насоса | − |  | шт
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п |  | −
26275.4
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − |  | шт.
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт |  | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  |  | шт.
| смена кабелей двух-четырехжильных |  | 35 | м | 170.9886 | 5984.6 | 4 квартал
| демонтаж светильников |  | 6 | шт | 59.8333 | 359 | 3 квартал
| монтаж светильников местного освещения |  | 6 | шт | 3463.6333 | 20781.8 | 3 квартал
| смена выключателей нагрузки |  | 1 | шт | 1426.4 | 1426.4 | 2 квартал
| смена ламп накаливания |  |  | шт.
| смена ламп светодиодных |  | 11 | шт. | 170.5455 | 1876 | 1,2,3,4 квартал
| смена распаечных коробок |  |  | шт
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 216 | л/ клеток | 45.1 | 9741.6 | 1,2,3,4 квартал
40169.4
подвал,чердак
| Смена замков |  |  | шт
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 323 | 323 | кв.м. | 4.8 | 18604.8 | 1,2,3,4 квартал
18604.8
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 76 | 76 | каналов | 13 | 2964 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
2964
ВДГО
внутридомовые газопроводы | окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза |  |  | м2 |  | 0 | 3 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 12267 | 12267 | 3 квартал
12267
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  |  | м3
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 90 | мин | 45.8333 | 4125 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 20 | мин | 45.85 | 917 | 1,4 квартал
| окраска масляными составами металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 24 | м2 окрашиваемой поверхности | 629.3417 | 15104.2 | 2 квартал
20146.2
Текущий ремонт | [5 empty] | 376998
Всего: | [5 empty] | 712275.4
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников