## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Талсинская, дом 8 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягкого покрытия кровли в 1 слой |  |  | м2
| устройство примыканий стеклотканью в один слой на кровле |  | 31.5 | м2 | 763.2508 | 24042.4 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков |  | 6 | м | 667.9 | 4007.4 | 2квартал
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п |  | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м2 |  | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п |  | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт |  | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт |  | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п |  | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п |  | −
28049.8
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек |  |  | шт.
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя |  |  | кв.м
цоколь | ремонт и окраска |  |  | услуга
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  | 9.2 | м2 | 2079.6522 | 19132.8 | 2 квартал
| огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов |  | 213 | м2 | 86.9023 | 18510.2 | 2 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов |  | 213 | м2 | 165.877 | 35331.8 | 2 квартал
| окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверности |  | 30 | м2 | 293.3133 | 8799.4 | 4 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков |  |  | услуга
приямки | установка решетки |  |  | кг
| усиление решетки |  |  | кг
| заделка подвальных окон железом |  |  | м2
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков |  |  | м/п
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец |  |  | шт
| ремонт лицевой поверхности стен |  | 1 | м2 | 5062 | 5062 | 3 квартал
| ремонт мест просадок бетоном |  | 8 | м2 | 6065.875 | 48527 | 3 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов |  | 8 | м2 | 2161.925 | 17295.4 | 3 квартал
| простая масляная окраска стен |  | 12 | м2 | 171.8333 | 2062 | 3 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов без вскрытия |  |  | м/п
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м |  | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. |  | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. |  | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м |  | −
межпанельные швы | выполнение работ по оштукатуриванию плит (грунтовка-9м2;штукатурка -9м2) квартиры №33,36 | − | 2 | смены | 10000 | 20000 | 2 квартал
| выполнение работ по герметизации межпанельных швов со вскрытием -74м.п.;без вскрытия -94м.п.;шунтирование -71м.п.;квартиры 18,33,36,66,70,134,137,216 |  | 1 | услуга | 194577 | 194577 | 3 квартал
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. |  | −
369297.6
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) шпингалеты | − |  | шт
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд насухо |  | 42 | м/п | 270.0905 | 11343.8 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 2 раза |  | 25.6 | м2 | 217.1172 | 5558.2 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за 1 раз |  | 7 | м2 | 495.4571 | 3468.2 | 3 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт.
| установка раскладок |  | 91.2 | м.п. | 70.6557 | 6443.8 | 4 квартал
| смена стекол толщиной 4-6мм при площади стекол до 0,25м2 |  | 0.334 | м2 | 3438.3234 | 1148.4 | 4 квартал
| смена стекол толщиной 4-6мм при площади стекол до 0,5м2 |  | 0.38 | м2 | 2742.6316 | 1042.2 | 4 квартал
внутренние стены | устройство перегородок на однорядном металлическом каркасе с обшивкой гипсокартонными листами |  |  | м2
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил |  |  | м/п
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер |  |  | м/п |  | −
| демонтаж и монтаж приемного клапана мусоропровода |  | 1 | шт | 6074.4 | 6074.4 | 4 квартал
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м |  | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м |  | −
почтовые ящики | установка почтовых ящиков | − | 1 | шт. | 2077 | 2077 | 1 квартал
37156
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. |  | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз |  | 1 | шт | 592 | 592 | 3 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 1800 | м2 | 57.7233 | 103902 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | − | − | м/п |  | −
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | − | − | м/п |  | −
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | 61 | шт | 1485.9607 | 90643.6 | 2 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 107.5 | м/п | 366.4819 | 39396.8 | 1 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм | − | 26 | соед. | 24.9077 | 647.6 | 1 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | 17.5 | м/п | 911.6114 | 15953.2 | 1 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | 90 | соед. | 36.7711 | 3309.4 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | 116 | м/п | 612.6638 | 71069 | 3 квартал
| изготовление и установка сопла | − | 3 | шт | 1375.6667 | 4127 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм | − | 2 | сгон | 544.7 | 1089.4 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм | − | − | шт. |  | −
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм | − | 3 | шт | 1266.9333 | 3800.8 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
333938.8
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 70 | квартиры | 241.2495 | 16887.4667 | 1,2,3,4 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | − | 2 | шт | 1533.2 | 3066.4
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм | − | − | 1 врезка |  | −
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 7 | м/п | 340 | 2380 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.20мм | − | 2 | шт | 25.1 | 50.2 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | 1 | м/п | 1361 | 1361 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | 8 | шт | 36.9 | 295.2 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | 6 | м/п | 786.2 | 4717.2 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые диам. 15мм |  |  | шт.
| смена задвижек диам.50 мм на шаровые краны |  |  | шт
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга |  | −
28757.4667
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 70 | квартиры | 241.2495 | 16887.4667 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
16887.4667
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 70 | квартиры | 241.2495 | 16887.4667 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 37 | м/п | 353.5351 | 13080.8 | 1 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п |  | −
| водоотлив из подвала электрическими нососами |  | 214 | м3 | 67.4514 | 14434.6 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами | − | − | м3 |  | −
| установка фекальных насосов | − | − | шт |  | −
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п |  | −
44402.8667
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. |  | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт |  | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  |  | шт.
| смена ламп светодиодных |  | 14 | шт. | 174.5443 | 2443.62 | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 648 | л/ клеток | 45.0389 | 29185.2 | 1,2,3,4 квартал
31628.82
подвал,чердак
| Смена замков |  | 11 | шт | 1318.7273 | 14506 | 1 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 876 | 876 | кв.м. | 4.8 | 50457.6 | 1,2,3,4 квартал
64963.6
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 432 | 432 | каналов | 13 | 16848 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
16848
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | 1 | м2 | 592 | 592 | 2 квартал
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 22950 | 22950 | 3 квартал
22950
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | смена досок на скамейках до 3 шт, в одном месте |  | 9.65 | м | 762.3005 | 7356.2 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  |  | м3
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 220 | мин | 45.8318 | 10083 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 25 | мин | 45.84 | 1146 | 1,4 квартал
| изготовление и установка алюминиевого откидного пандуса 1 подъезда |  | 2 | шт | 15000 | 30000 | 2 квартал
| ремонт металлических оргаждений средний |  | 2.5 | м2 | 10801.2 | 27003 | 2 квартал
| контейнер ТКО-0,4м3 с крышкой |  | 1 | шт | 11670 | 11670 | 2 квартал
лифт | замена лифтовой лебедки(без электродвигателя) под.№1,6 |  | 2 | шт | 220000 | 440000 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений пешеходных |  | 2 | м2 | 485 | 970 | 2 квартал
МОП | коврик влаговпитывающий | − | 1 | шт | 1170 | 1170 | 2 квартал
| валка деревьев с разделкой древесины на корню |  | 4 | шт | 30282.45 | 121129.8 | 2 квартал
| устройство цементных стяжек |  | 7 | м2 | 593.3429 | 4153.4 | 2 квартал
| устройство покрытий из тротуарной плитки |  | 7 | м2 | 1937.8571 | 13565 | 2 квартал
668246.4
Текущий ремонт | [5 empty] | 1251538.4
Всего: | [5 empty] | 1663126.82
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников