## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Талсинская, дом 21 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега |  |  | м2
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов |  |  | м/п
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя |  | 391.3 | кв.м | 357.0728 | 139722.6 | 2 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону |  | 9.6 | кв.м. | 1106.1458 | 10619 | 2 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов | − | − | м/п | − | −
| расшивка трещины |  |  | услуга
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м |  | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. |  | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. |  | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м |  | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п |  | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. |  | −
150341.6
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) шпингалеты |  |  | шт
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в ряд в стенах,оконных и дверных блоках насухо |  | 12 | м | 270.9833 | 3251.8 | 3 квартал
| установка дверного доводчика |  | 1 | шт | 3504.8 | 3504.8 | 4 квартал
| ремонт дверного доводчика |  | 1 | шт | 1557 | 1557 | 3 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  |  | шт. |  | −
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза |  |  | м2
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) |  |  | кв.м |  | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил |  |  | кв.м |  | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер |  |  | м/п |  | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода |  |  | шт
перекрытия | ремонт и окраска | − |  | кв.м |  | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − |  | кв.м |  | −
почтовые ящики | демонтаж ящиков почтовых |  |  | шт
8313.6
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | установка декоративного экрана | − |  | м2
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 3280 | м2 | 57.7216 | 189327 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 1934 | м/п | 91.3596 | 176689.4 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 65 | м/п | 92.3169 | 6000.6 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 4 | шт | 1512.95 | 6051.8 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж грязевиков |  | 1 | шт | 1502.8 | 1502.8 | 3 квартал
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до108мм после прочистки |  | 1 | шт | 6490.4 | 6490.4 | 3 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 4 | м/п | 375.7 | 1502.8 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 7 | соед. | 45.6857 | 319.8 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 4 | м/п | 903.3 | 3613.2 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 100мм |  | 2 | шт | 2874.4 | 5748.8 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм |  | 1 | шт | 2435.4 | 2435.4 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм |  | 9 | 1 врезка | 7243 | 65187 | 1 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 1 | 1 врезка | 7176.4 | 7176.4 | 2 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм |  | 14.5 | м/п | 1130.5517 | 16393 | 1,2,3,4 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам.20 мм |  | 2 | сгон | 553.4 | 1106.8 | 3 квартал
| очистка внутренней поверхности теплообменного аппарата |  | 1 | шт | 20984.8 | 20984.8 | 3 квартал
| гидравлическое испытание аппарата или сосуда , работающего под давлением |  | 1 | шт | 7380.8 | 7380.8 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  | 10 | шт. | 1215.78 | 12157.8 | 3 квартал
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм |  |  | шт.
| смена кранов на шаровые краны диам.20,25мм |  | 3 | шт | 1354.9333 | 4064.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам.50мм |  | 1 | шт |  | 0 | 2 квартал
| установка манометров |  |  | шт |  | 0 | 3 квартал
| установка насосов |  | 1 | шт |  | 0 | 2 квартал
| смена задвижек диам. 100 мм |  | 2 | шт | 38036.5 | 76073 | 3 квартал
| установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам.65мм |  |  | шт
| усиление сварных швов наплавкой |  |  | 1м шва
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции |  |  | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт. |  | 0 | 3 квартал
610206.4
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 53 | квартиры | 268.1245 | 14210.6 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов |  |  | шт
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 1 | шт | 1524.6 | 1524.6
| прочистка фильтров диам. 80мм |  | 1 | шт | 2435.4 | 2435.4 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм |  | 2 | 1 врезка | 7316.2 | 14632.4 | 1,2 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 6 | 1 врезка | 8595.4 | 51572.4 | 1,2 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм |  | 7 | м/п | 1106.6571 | 7746.6 | 2 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 25мм |  | 6.5 | м | 1410.3692 | 9167.4 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам.32 мм |  | 1 | сгон | 977.4 | 977.4 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − |  | шт. |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20,25,32 мм |  | 10 | шт | 1604.72 | 16047.2 | 1 квартал
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  | 1 | шт | 1210 | 1210 | 3 квартал
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм |  | 3 | шт | 1775.6 | 5326.8 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − |  | услуга |  | −
| комплекс работ по очистке и промывке теплообменника с разборкой и сборкой | − |  | услуга
124850.8
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 53 | квартиры | 268.1245 | 14210.6 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 5 | шт | 7432.08 | 37160.4 | 2 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм |  | 1 | шт | 2435.4 | 2435.4 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 3 | 1 врезка | 6987.2667 | 20961.8 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  |  | сгон
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена смесителя |  | 1 | шт | 6571 | 6571 | 1 квартал
| смена шарового крана смывного бачка |  | 1 | шт | 1151.6 | 1151.6 | 1 квартал
| регулировка смывного бачка |  | 1 | шт | 305.2 | 306 | 1 квартал
| смена кранов шаровых диам. 15мм |  | 4 | шт | 1228.15 | 4912.6 | 1 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
87709.4
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 53 | квартиры | 268.1245 | 14210.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  | 2.5 | м/п | 1834.8 | 4587 | 2 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п
| водоотлив из подвала электрическими насосами |  | 28 | м3 | 67.8429 | 1899.6 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п |  | −
20697.2
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. |  | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях |  |  | шт
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  |  | шт. |  | −
| демонтаж светильников |  | 1 | шт | 59.2 | 59.2 | 3 квартал
| светильник потолочный или настенный |  | 1 | шт | 2054.6 | 2054.6 | 3 квартал
| смена розеток |  |  | шт.
| смена ламп светодиодных |  | 64 | шт. | 173.8219 | 11124.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт |  | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 432 | л/ клеток | 45.0278 | 19452 | 1,2,3,4 квартал
32690.4
подвал,чердак
| Смена замков | − | − | шт |  | −
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1440 | 1441 | кв.м. | 4.8 | 83001.6 | 1,2,3,4 квартал
83001.6
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 360 | 360 | каналов | 13 | 14040 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
14040
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | 1 | 1 | дом | 37010 | 37010 | 3 квартал
37010
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  |  | раз
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 255 | м3 | 700 | 178500 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 1600 | мин | 45.8306 | 73329 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 295 | мин | 45.8305 | 13520 | 1,4 квартал
| ремонт металлических ограждений средний |  | 2 | м2 | 2085.9 | 4171.8 | 2 квартал
| смена досок на скамейках до 3шт. |  | 6 | м | 738.9333 | 4433.6 | 3 квартал
| простая масляная окраска ранее окрашенных скамеек с подготовкой и расчисткой старой краски д 10% |  | 11.8 | м2 | 131.1695 | 1547.8 | 3 квартал
| влаговпитывающий коврик |  | 4 | шт | 1170 | 4680 | 1 квартал
МОП | доплаты уборщицам за уборку МОП |  | 5 | мес | 8478 | 42390 | 4 квартал
322572.2
Текущий ремонт | [5 empty] | 881632
Всего: | [5 empty] | 1491433.2
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников