## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Талсинская, дом 25 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт мягой кровли в подъездах жилого дома 4,5 подъезд | − | 1 | услуга | 123625 | 123625 | 4 квартал
| смена обделок из листовой стали | − | 8 | м | 743.225 | 5945.8 | 4 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков при помощи альпинистов | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | 376.4 | кв.м | 357.0701 | 134401.2 | 3 квартал
| ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | − | 4.2 | кв.м. | 1803.619 | 7575.2 | 3 квартал
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м |  | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м |  | −
| установка решеток на приямки | − | − | кг |  | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п |  | −
крыльца | ремонт бетонных ступеней | − | 11 | м3 | 1519.7455 | 16717.2 | 3 квартал
| разборка кирпичных стен с вывозом мусора контейнерами |  | 27 | м3 | 11493.3333 | 310320 | 3 квартал
| ремонт ступеней :бетонных с обрамлением угловой сталью |  | 1 | шт | 2888.4 | 2888.4 | 1,2 квартал
| устройство стен и перегородок бетонных высотой до 6м |  | 4.5 | м3 | 15236.6667 | 68565 | 3 квартал
| армирование постилающих слоев и набетонок |  | 331.6 | кг | 114.4204 | 37941.8 | 3 квартал
| ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич |  | 0.5 | м2 | 8152 | 4076 | 3 квартал
| армирование кладки стен и других конструкций |  | 30 | кг | 144.9133 | 4347.4 | 3 квартал
| устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям |  | 6 | м2 | 1006.7 | 6040.2 | 3 квартал
| ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») |  | 51.16 | м2 | 1025.473 | 52463.2 | 3 квартал
| огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов |  | 132.38 | м2 | 88.6267 | 11732.4 | 3 квартал
| укладка металлического накладного профиля |  |  | м |  | 0 | 3 квартал
| сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм |  | 44 | отв | 724.5455 | 31880 | 3 квартал
| установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  | 19.77 | кг | 457.3596 | 9042 | 3 квартал
| установка закладных деталей весом до 4 кг |  | 44 | кг | 341.4227 | 15022.6 | 3 квартал
| сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. |  | 208.09 | кг | 256.8658 | 53451.2 | 3 квартал
| установка стальных сварных перил на пандусе |  | 208.09 | кг | 175.0829 | 36433 | 3 квартал
| окраска фасадов акриловыми составами с лесов вручную с подготовкой поверхности |  | 81.36 | м2 | 290.9661 | 23673 | 3 квартал
| устройство стяжек бетонных толщиной более 20мм |  | 18 | м2 | 144.2778 | 2597 | 3 квартал
| облицовка наружных стен бетонными камнями при числе камней в 1 м2 до 9 шт |  | 5.28 | м2 | 7251.2879 | 38286.8 | 3 квартал
наружные стены | ремонт межпанельных швов |  | − | м/п |  | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м |  | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. |  | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. |  | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м |  | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п |  | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. |  | −
733052.4
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления)ушки |  |  | шт
| установка рейки добора |  | 1 | шт | 198.8 | 198.8 | 4 квартал
| установка раскладок из дерева:хвойных пород по дереву(без окраски) |  | 2.2 | м | 72.1818 | 158.8 | 4 квартал
| смена дверных приборов:пружины |  | 7 | шт | 626.4571 | 4385.2 | 4 квартал
| смена дверных приборов:петли |  | 1 | шт | 1028 | 1028 | 2 квартал
| смена дверных приборов:шпингалеты |  | 1 | шт | 1552 | 1552 | 4 квартал
| установка дверного доводчика |  | 1 | шт | 3629.6 | 3629.6 | 1 квартал
| ремонт дверного доводчика |  | 3 | шт | 1502.5333 | 4507.6 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в дверных блоках насухо |  | 83.5 | м | 267.6934 | 22352.4 | 1 квартал
| смена филенок в дверных полотнах:фанерных |  | 1 | шт | 6622.4 | 6622.4 | 2 квартал
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% |  | 9.66 | м2 | 478.5507 | 4622.8 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей(кроме крыш) за 2 раза |  | 2.8 | м2 | 218.4286 | 611.6 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления)ручки оконные |  | 308 | шт. | 261.4468 | 80525.6 | 3 квартал
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 1,0м2 |  |  | м2
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 0,5м2 |  | 0.41 | м2 | 2679.5122 | 1098.6 | 4 квартал
| смена стекол толщиной 2-3 мм площадью до 0,25м2 |  | 0.41 | м2 |  | 0 | 4 квартал
| смена стекол |  |  | м2
| улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% |  |  | м2
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) |  |  | кв.м
| покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 59.8 | м2 | 93.6656 | 5601.2 | 4 квартал
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен и откосов |  | 66.6 | м2 | 644.033 | 42892.6 | 4 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил |  |  | кв.м |  | −
| смена керамогранитных плит до 6шт. |  | 10 | шт | 161.3 | 1613 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза |  |  | м2
| устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30см |  | 0.63 | м2 | 2055.873 | 1295.2 | 4 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер |  |  | м/п |  | −
| ремонт приемного клапана мусоропровода |  | 1 | шт | 1055.2 | 1055.2 | 1 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  |  | м шва |  | −
перекрытия | ремонт и окраска |  |  | кв.м |  | −
| заделка выбоин в полах площадью до 0,5м2 |  | 1 | мест | 740.4 | 740.4 | 3 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций |  |  | кв.м |  | −
почтовые ящики | демонтаж почтовых ящиков |  |  | шт |  | 0 | 3 квартал
| смена дверных приборов замки накладные |  | 32 | шт |  | 0 | 3 квартал
184491
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. |  | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей радиаторов стальных за 2 раза |  | 1 | м2 | 709 | 709 | 4 квартал
| установка регистров из стальных сварных труб диам. нитки 80мм |  |  | м/п
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 5170 | м2 | 57.7239 | 298432.8 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 11924 | м/п | 91.3584 | 1089357.2 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 840 | м/п | 50.7729 | 42649.2 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 9 | шт | 1559.5111 | 14035.6 | 1,2,3,4 квартал
| демонтаж элеваторов |  | 1 | шт | 953.2 | 953.2 | 3 квартал
| установка элеваторов после прочистки |  | 1 | шт | 9247.6 | 9247.6 | 3 квартал
| демонтаж грязевиков |  | 5 | шт | 1501.72 | 7508.6 | 3 квартал
| демонтаж грязевиков |  | 1 | шт | 1580.2 | 1580.2 | 3 квартал
| установка грязевиков наружным диам. патрубков до 108мм после прочистки |  | 5 | шт | 5677.44 | 28387.2 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 100мм |  | 6 | шт | 2874.6333 | 17247.8 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм |  | 2 | шт | 2434.8 | 4869.6 | 3 квартал
| установка манометров |  |  | шт
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм |  | 27.5 | м/п | 1164.3564 | 32019.8 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 32мм |  | 2.5 | м/п | 1275.76 | 3189.4 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм |  | 2 | м | 354.3 | 708.6 | 1 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм |  | 3 | шт | 23.8 | 71.4 | 1 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм |  | 2 | м | 386.8 | 773.6 | 1 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  | 6 | сгон | 552.7 | 3316.2 | 1 квартал
| очистка внутреннней поверхности теплообменного аппарата |  | 3 | шт | 20982.6667 | 62948 | 3 квартал
| гидравлическое испытание аппарата или сосуда, работающего под давлением |  | 3 | шт | 7379.6 | 22138.8 | 3 квартал
| изготовление и установка сопла диам. трубопроводов до 100мм |  | 1 | шт | 1452.8 | 1452.8 | 3 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм |  | 19 | 1 врезка | 7205.6632 | 136907.6 | 4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 7 | 1 врезка | 7347.2 | 51430.4 | 1 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 20мм |  | 27 | шт. | 1357.8444 | 36661.8 | 1 квартал
| смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диам. до 32мм |  |  | шт. |  | −
| смена кранов воздушных |  | 1 | шт |  | 0 | 1 квартал
| установка фильтров диам.50мм |  | 1 | шт | 3879.4 | 3879.4 | 4 квартал
| смена задвижек диам. 80мм на шаровые краны |  |  | шт
| смена задвижек диам. 100мм на шаровые краны |  | 1 | шт | 55106.2 | 55106.2 | 2 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  | 2 | 1м шва | 3523.5 | 7047 | 2 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  |  | 1м шва
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции |  |  | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  | 1 | услуга | 5686 | 5686 | 3 квартал
1937606
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 73 | квартиры | 241.2822 | 17613.6 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 24 | 1 врезка | 7358.6667 | 176608 | 1 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 65мм |  | 4 | м/п | 2630.3 | 10521.2 | 4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 3 | 1 врезка | 6973.8667 | 20921.6 | 3 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  | 1 | сгон | 977.4 | 977.4 | 1 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 6 | шт | 1601.6 | 9609.6 | 1 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  | 2 | м | 3632.7 | 7265.4 | 3 квартал
| установка фильтров диам20мм | − | − | шт |  | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена вентилей на шаровые краны диам.20,32мм |  | 27 | шт | 1673.0667 | 45172.8 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  | 1 | услуга | 5686 | 5686 | 3 квартал
294375.6
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 73 | квартиры | 241.2822 | 17613.6 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | 0.5 | м/п | 3014.4 | 1507.2 | 1 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм |  | 1 | м/п | 1357.6 | 1357.6
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 15мм |  |  | м/п
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 2 | 1 врезка | 7170.9 | 14341.8 | 4 квартал
| смена внутренних трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 50мм |  |  | м/п |  | −
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 3 | 1 врезка |  | 0 | 3 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 20мм |  |  | сгон
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  |  | сгон
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. |  | −
| смена вентилей на шаровые краны диам.20мм |  | 2 | шт | 1178.5 | 2357 | 3 квартал
| прочистка фильтров диам. 80мм |  | 1 | шт | 2435.4 | 2435.4 | 3 квартал
| смена водомера | − | − | шт |  | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15мм | − | 1 | шт | 1225.2 | 1225.2 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
40837.8
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 73 | квартиры | 241.2822 | 17613.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100мм |  | 6 | м/п | 2706.3 | 16237.8 | 2 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых канализацилнных труб диаметром до 100мм |  | 5 | м/п | 1350.28 | 6751.4 | 4 квартал
| зачеканка раструбов цементным раствором |  | 4 | шт | 594.85 | 2379.4
| очистка канализационной сети внутренней |  | 127 | м/п | 345.5591 | 43886 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п |  | 0 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала электрическим насосом |  | 791 | м3 | 67.0635 | 53047.2 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами |  |  | м3 |  | 0 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток |  |  | м/п |  | −
139915.4
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | − | − | шт. |  | −
| смена автоматов одно-,двух-,трехполюсных,установленных на конструкциях | − | − | шт |  | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. |  | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | − | − | шт. |  | −
| установка розеток |  |  | шт
| короба пластмассовые шириной до 40мм |  |  | м
| смена выключателей |  |  | шт.
| смена ламп светодиодных |  | 60 | шт. | 177.8767 | 10672.6 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных |  |  | шт |  | −
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 864 | л/ клеток | 45.0556 | 38928 | 1,2,3,4 квартал
49600.6
подвал,чердак
| Смена замков |  | 9 | шт | 1188.3111 | 10694.8 | 1,2,3,4 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 2184 | 2184 | кв.м. | 4.8 | 125798.4 | 1,2,3,4 квартал
136493.2
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 624 | 624 | каналов | 13 | 24336 | 1,2,3 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
24336
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м2 | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 2 | раз |  | 0 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 315 | м3 | 700 | 220500 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 1120 | мин | 45.8304 | 51330 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 290 | мин | 45.831 | 13291 | 1,4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 6.1 | м2 | 629.1803 | 3838
| установка контейнеров ТКО-0,4м3 с крышкой |  | 1 | шт | 12177 | 12177 | 3 квартал
лифт | ремонт г/п лифта подъезда №4,2,ремонт быстроходного и тихоходного валов |  | 2 | шт | 35000 | 70000 | 4 квартал
благоустройство | устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором(спуск на улицу Фрунзе) | − | 6 | м2 | 1278.8333 | 7673 | 3 квартал
378809
2291610
Всего: | [5 empty] | 3919517
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников