## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Талсинская, дом 13 на 2024 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| ремонт кровли |  | 1 | услуга | 377200 | 377200 | 2 квартал
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
377200
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков |  |  | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений |  |  | кв.м | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков |  |  | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец |  |  | кв.м | − | −
| утепление наружных стен квартиры 27 |  | 62 | м2 | 3800 | 235600 | 3 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
235600
подъезд
дверные заполнения в МОП | смена дверных приборов:пружины |  |  | шт
| ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в ряд в стенах,оконных и дверных блоках насухо |  | 6 | м | 269.5 | 1617 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
| устройство металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида |  | 13 | м/п | 4089.4154 | 53162.4 | 3 квартал
| устройство металлических ограждений без поручня |  | 13 | м/п | -3747.2923 | -48714.8 | 3 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
6064.6
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | прочистка фильтра диам. 50мм | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 497 | м2 | 52.7433 | 26213.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 20мм |  | 2 | м/п | 1149.9 | 2299.8 | 4 квартал
| смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диам. 80мм |  | 1.5 | м/п | 2150.6667 | 3226 | 2 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм |  | 1 | врезка | 7407.4 | 7407.4 | 4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм | − | 1 | м/п | 374.2 | 374.2 | 3 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.25мм | − | 3 | соед. | 37.8 | 113.4 | 3 квартал
| прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм | − | 1 | м/п | 1798.6 | 1798.6 | 3 квартал
| установка хомутов на трубопроводы |  | 4 | шт | 1463.9 | 5855.6
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 859 | м/п | 91.3576 | 78476.2 | 3 квартал
| замена сопла |  | 2 | шт | 1454.4 | 2908.8 | 3 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20мм |  | 1 | шт | 554 | 554 | 1 квартал
| установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 80мм |  | 1 | шт | 4021.6 | 4021.6 | 2 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена задвижек диам,50мм |  | 2 | шт. | 6620 | 13240 | 2 квартал
| смена кранов на шаровые краны диам. 20мм |  | 2 | шт | 1350.8 | 2701.6 | 3 квартал
| демонтаж элеваторных узлов |  | 2 | шт | 9185.7 | 18371.4 | 3 квартал
| установка элеваторов после прочистки |  | 2 | узел | 16539.8 | 33079.6 | 3 квартал
| демонтаж грязевиков |  | 4 | шт | 1531.25 | 6125 | 3 квартал
| установка грязевиков после прочистки |  | 4 | шт | 4214.9 | 16859.6 | 3 квартал
| замена сопла |  |  | шт
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п |  | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. |  | −
223626.2
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 24 | квартиры | 243.4556 | 5842.9333 | 4 квартал
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм |  | 3 | врезка | 7520.6667 | 22562 | 1 квартал
| усиление сварных швов наплавкой |  | 1.2 | м | 3670.5 | 4404.6 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. |  | −
| смена кранов шаровых диам. 15,25мм |  | 2 | шт. | 1503.7 | 3007.4 | 1 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт. |  | −
35816.9333
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 24 | квартиры | 243.4556 | 5842.9333 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов шаровых диам. 15,25мм |  | 2 | шт. | 1220.6 | 2441.2
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
8284.1333
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 24 | квартиры | 243.4556 | 5842.9333 | 4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм |  | 3.5 | м/п | 1349.4857 | 4723.2 | 3 квартал
| водоотлив из подвала электрическим насосом |  | 90 | м3 | 68.2178 | 6139.6
| очистка канализационной сети внутренней |  | 9 | м/п | 345.6444 | 3110.8 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой |  |  | м/п
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
19816.5333
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и | − | − | шт. | − | −
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | − | − | шт. | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами |  |  | шт
| смена ламп накаливания |  |  | шт. | − | −
| смена ламп светодиодных |  | 12 | шт. | 175.7167 | 2108.6 | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 60 | л/ клеток | 44.98 | 2698.8 | 1,2,3,4 квартал
4807.4
подвал,чердак
| Смена замков | − | − | шт | − | −
подвал | водоотлив из подвала насосами |  |  | м3 воды
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 442 | 442 | кв.м. | 4.8 | 25459.2 | 1,2,3,4 квартал
25459.2
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 60 | 60 | каналов | 13 | 2340 | 1,2,3,4 квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
2340
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
| установка аншлага |  | 1 | шт | 8849 | 8849 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 20 | м3 | 650 | 13000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 160 | мин | 34.3813 | 5501 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 55 | мин | 45.8364 | 2521 | 1,4 квартал
| оказание услуг по сбору и транспортированию строительных отходов |  | 8 | м3 | 1250 | 10000 | 1,2,3,4квартал
| монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа |  | 10 | м 2 | 2266.3 | 22663
| монтаж щитов покрытий |  | 60 | кг | 100.9133 | 6054.8
62534
Текущий ремонт | [5 empty] | 763237.2
Всего: | [5 empty] | 1001549
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников